Приложение к

аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1543

от 02.10.2001г.

На 2-х листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от « 21 » апреля 2008г.

электроизмерительной лаборатории

Филиала №2 «СПМК – 77»

Коммунального унитарного предприятия мелиорации и водного хозяйства «Гомельмелиоводхоз»

| Наименование объекта или вида испытаний | код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытания | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ |  |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п. 1.8.37.2 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 6.3.2 | МВИ 224 – 2008 |
| Электродвигатели переменного тока |  |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.15.2 табл. 1.8.8 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.21.2 | МВИ 224 – 2008 |
| Заземляющие устройства |  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Проверка цепи «фаза-нуль» | ПУЭ п.1.8.36.5 ПТЭ и ПТБ прил. Э.1 п.24.3 ПУЭ п.1.8.36.2 ПТЭ и ПТБ п. Э2 13.7(б) прил. Э1 п. 24.4 ПУЭ п.1.8.36.4 ПТЭ и ПТБ п. Э2.13.7(г) | МВИ 223 – 2008 МВИ 963 – 2008 МВИ 223 – 2008 МВИ 225 – 2008 МВИ 222 – 2008 |
| Подвесные и опорные изоляторы |  |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.32.1 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.9.1 | МВИ 224 – 2008 |
| Вводы и проходные изоляторы |  |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.31.1 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.10.1 | МВИ 224 – 2008 |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В |  |  | Измерение сопротивления изоляции Проверка наличия цепи между заземленными электроустановками и элементами заземлен-ной установки | ПУЭ п.1.8.34.1 табл. 1.8.39 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.26.1 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.26.5 | МВИ 224 – 2008 МВИ 225 – 2008 МВИ 223 – 2008 |
| BY/112 02.2.0.1543 Лист 2 Листов 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Устройство защитного отключения (УЗО) |  | Отключающий дифференциальный ток Неотключающий дифференциальный ток Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе |  | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 СНиП 2.08.01– 89 (П2– 2000) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | МВИ 598 – 2004 МВИ 598 – 2004 МВИ 598 – 2004 |
| Электроустановки жилых и других зданий |  | Токи утечки на землю |  | СНиП 2.08.01– 89 (П2– 2000) | МВИ 599 – 2004 |

#### Руководитель Уполномоченного органа

#### по аккредитации                                                                                        А.В. Казачок