Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 2. от «09» октября 2015 года На бланке №__________ На 1 листах - Редакция 01

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «09» октября  2015 года

Испытательная лаборатория

Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитальным строительством г.Могилева»

| № пунк-тов** | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Ограждающие конструкции жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений, тепловая изоляция трубопроводов | А80 Б34 | Температура поверхности тепловизионным методом ДИ – 40 +650 °С П ±2% | ТКП 45-2.04-43-2006 ТКП 45-4.02-91-2009 ТКП 45-4.02-129- 2009 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 26629-85 |
| 1.2 |  |  | Температура поверхности контактным методом ДИ – 40 +100 °С П ±2% |  | ГОСТ 26254-84 ГОСТ 25380-82 |
| 1.3 |  |  | Плотность тепловых потоков ДИ 2-999 Вт/м2 П ±2% |  | ГОСТ 26254-84 ГОСТ 25380-82 |
| 1.4 |  |  | Сопротивление теплопередаче ДИ 0,05-8 м2К/Вт П ±2% |  | ГОСТ 26254-84 ГОСТ 25380-82 |
| 2.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | А79 Б23 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, температура, влажность. | СНБ 3.02.04.2003 СНБ 4.02.01-2003 ТКП 45-2.02-34-2006 ТКП 45-2.02-92-2007 ГОСТ 30494-96 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 СТБ 2021-2009 Прил. Е |

Примечание:

ДИ – Диапазон измерений

П – Погрешность

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                						Т.А. Николаева