|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3866 от 30 июля 2010 года на бланке № на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 октября 2015 года

Электротехнической лаборатории

Открытого акционерного общества «Завод «Оптик»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | - МВИ Гр 838-2014 |
| 1.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 - п.Б.27.2 - ТКП 339-2011 п.4.4.26.2 | - МВИ Гр 837-2014 |
| 2.1 | - Силовые кабельные лини напряжением до 10кВ | А14.Б22 | - Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 - ТКП 339-2011 - п.4.4.29.2 | - МВИ Гр 838-2014 |
| 2.2 |  | А14.Б41 | - Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2009 п.Б.30.2 - ТКП 339-2011 - п.4.4.29.3 | - МВИ Гр 837-2014 |
| 3.1 | - Заземляющие устройства | А14.Б22 | - Проверка соедине-ний заземлителей с заземляемыми эле-ментами с измере-нием переходного сопротивления контактного соединения | - ТКП 181-2009 - п.Б.29.2 - ТКП 339-2011 - п.4.4.28.2 | - МВИ Гр 839-2014 |

| 3.2 | - Заземляющие устройства | А14.Б22 | - Сопротивление заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | - ТКП 181-2009 - п.Б.29.4 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 - ТКП 336-2011 | - МВИ Гр 835-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 | - МВИ Гр 836-2014 |
| 4.1 | - Электроизолирующие средства: - перчатки, боты, галоши | - А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.11, п.4.12, табл. Е.1 | МВИ Гр 834-2014 |
| 4.2 | - Указатели напряжения до 1000 В | - А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц Проверка повышенным напряжением Напряжение индикации Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2010 п.4.5,табл. Е.1 | МВИ Гр 834-2014 |
| 4.3 | - Указатели напряжения выше 1000 В | - А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц Напряжение индикации | ТКП 290-2010 п.4.5, табл. Е.1 | МВИ Гр 834-2014 |
| 4.4 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | - А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2010 п.4.6, табл. Е.1 | МВИ Гр 834-2014 |
| 4.5 | Штанги электроизоли-рующие и измерительные | - А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2010 п.4.2, табл. Е.1 | МВИ Гр 834-2014 |
| 4.6 | Клещи электро-измерительные и электроизо-лирующие | - А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2010 п.4.3, п.4.4, табл. Е.1 | МВИ Гр 834-2014 |

| 4.7 | Ручной электроизоли-рующий инструмент | - А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2010 п.4.17, табл. Е.1 | МВИ Гр 834-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 | Колпаки электроизоли-рующие, накладки жесткие | - А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2010 п. 4.19, п.4.20, табл. Е.1 | МВИ Гр 834-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева