|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1909 от 19 марта 2001 года на бланке № _________ на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 октября 2020 года

энерголаборатория отдела главного энергетика Минского завода холодильников

Закрытого акционерного общества «АТЛАНТ»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжениям до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ МН 1486-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ МН 1484-2015 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.3.5 п.413.1.3.3 п.413.3.6 | МВИ МН 1485-2015 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ МН 1488-2015 |

| 3.2 | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2011 п.4.4.29.3 | МВИ МН 1488-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Перчатки, боты, галоши, накладки гибкие | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.11, п. 4.12, п.4.19 Приложение Е.1 | МВИ МН 1487-2015 |
| 5.1 | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2010 п. 4.17 табл. Е.1 | МВИ МН 3855-2015 |
| 6.1 | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2010 п.4.2 табл. Е.1 | МВИ МН 1487-2015 |
| 7.1 | Клещи электроизмерительные и электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.3; п.4.4 ## табл. Е.1 | МВИ МН 1487-2015 |
| 8.1 | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка повышенным напряжением Напряжение индикации Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2010 п. 4.5, табл. Е.1 | МВИ МН 1487-2015 |
| 9.1 | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение индикации | ТКП 290-2010 п.4.5 ## табл. Е.1 | МВИ МН 1487-2015 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»						         В.А. Шарамков