|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2._______ от 26 октября 2015 года На бланке На 1 листе Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 октября 2015 года

Электротехнической лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Электросвязьстрой»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Электродвигатели переменного тока до 1000 В. | А14.Б22 | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009, Б.7.2 ТКП 339-2011, п.4.4.5.2 | МВИ.КЛ 168-2014 |
| 2.1 | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами. |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.30.6 | МВИ.КЛ 168-2014 |
| 3.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В. |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.КЛ 168-2014 |
| 3.2 |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей. | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.КЛ 170-2014 |
| 4.1 | Заземляющие устройства. |  | Сопротивление заземляющих устройств. | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ.КЛ 167-2014 |
| 4.2 |  |  | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.КЛ 169-2014 |
| 4.3 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.КЛ 170-2014 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |