|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4359 от «18» февраля 2013 года на бланке № _________ на 1 листе Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» октября 2015 года

лаборатории по аэродинамическим испытаниям

систем вентиляции

Общества с дополнительной ответственностью «МАКСДА»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Системы вентиляции | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, геометрические параметры | СНБ 4.02.01-03 ТНПА и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	       Т.А.Николаева