|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2402 от 07 сентября 2001 года на бланке № _________ на 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 ноября  2015 года

электротехнической  лаборатории

Открытого акционерного общества «Витебский завод радиодеталей «Монолит»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Указатели напряжения до 1000 В | А.14.Б.22 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.5.10, таблица Е1 | МВИ.ВТ.253-2011 |
| 1.2 |  | А.14.Б.22 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.ВТ.253-2011 |
| 1.3 |  | А.14.Б.22 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.253-2011 |
| 1.4 |  | А.14.Б.22 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | МВИ.ВТ.253-2011 |
| 2.1 | Указатели напряжения выше 1000 В | А.14.Б.22 | Напряжение индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.3,таблица Е1 | МВИ.ВТ.253-2011 |
| 2.2 |  | А.14.Б.22 | Испытание повышенным напряжением рабочей и изолирующей части |  | МВИ.ВТ.253-2011 |
| 3.1 | Перчатки электроизолирующие | А.14.Б.22 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.11.2,3.7.5 таблица Е1 | МВИ.ВТ.253-2011 |
| 3.2 |  | А.14.Б.22 | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением |  | МВИ.ВТ.253-2011 |

| 4.1 | Обувь специальная электроизолирующая | А.14.Б.22 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.12.2, 3.7.5 таблица Е1 | МВИ.ВТ.253-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 |  | А.14.Б.22 | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением |  | МВИ.ВТ.253-2011 |
| 5.1 | Ручной электроизолирующий инструмент | А.14.Б.22 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п. 4.17.2, таблица Е1 | МВИ.ВТ.253-2011 |
| 6.1 | Штанги электроизолирующие | А.14.Б.22 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.2.2,таблица Е1 | МВИ.ВТ.253-2011 |
| 7.1 | Трансформаторное масло | А.14.Б.22 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2009 Б.26.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.25 | МВИ.ВТ.253-2011 |
| 8.1 | Силовые кабельные линии напряжением до и выше1000 В | А14. Б22 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | ТКП 181-2009 (Б.30.2) ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3 | МВИ.ВТ.253-2011 |
| 9.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.30.1) ТКП 339-2011 (4.4.29.2) | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 10.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Сопротивление заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 (Б.29.4) ТКП 339-2011 (4.4.28.6; 4.3.8.2) ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ.115 – 2012 |
| 10.2 |  | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 (Б.29.2) ТКП 339-2011 (4.4.28.2) | МВИ.ВТ.222–2011 МВИ.ВТ.266–2012 |
| 10.3 |  | А14. Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 (Б.29.8) ТКП 339-2011 (4.4.28.5; 4.3.5.4) ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ВТ.223-2011 МВИ.ВТ.266–2012 |

| 11.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.27.1) ТКП 339-2011 (4.4.26.1) | МВИ.ВТ.113-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Силовые трансформаторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 (Б.8.3) ТКП 339-2011 (4.4.6.) | МВИ.ВТ.113-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева