|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2147 от «31» августа 2004 года на бланке ________ на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 ноября 2015 года

производственной лаборатории ликероводочного завода

Лидского районного сельскохозяйственного унитарного предприятия

«Можейково»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | А47.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 5964-93 | ГОСТ 5964-93 |
| 1.2 |  | А47.Б31 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах | СТБ 1334-2003 | ГОСТ 5964-93 п.5.2 |
| 1.3 |  | А47.Б09 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 п.2 |
| 1.4 |  |  | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |
| 1.5 |  |  | Наличие фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п. 5.5 |
| 1.6 |  |  | Проба на окисляемость при 200С |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6.2 |
| 1.7 |  | А47.Б18 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |

| 1.8 | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | А47.Б18 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 21 июня 2013г № 52, Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава РБ 21 июня 2013г № 52 СТБ 1334-2003 | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 |  | А47.Б09 | Массовая концентрация свободных кислот в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |
| 1.10 |  | А47.Б18 | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 1.11 |  |  | Массовая концентрация сивушного масла: 1-пропанол, 2- пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 2.1 | Водка | А47.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 5363-93 | ГОСТ 5363-93 п.4.1 |
| 2.2 |  | А47.Б31 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и аромат | СТБ 978-2003 | ГОСТ 5363-93 п.4.6 |
| 2.3 |  | А47.Б09 | Крепость |  | ГОСТ 5363-93 п.4.7 ГОСТ 3639-79 п.2 |
| 2.4 |  |  | Щелочность |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8 |
| 2.5 |  | А47.Б18 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |

| 2.6 | Водка | А47.Б18 | Массовая концентрация сивушного масла: 1-пропанол, 2- пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол, изоамиловый спирт в пересчете на безводный спирт | СТБ 978-2003 СанНиП, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, ГН, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52 | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 2.8 |  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 3.1 | Зерно фуражное и продовольственное (тритикале, рожь, пшеница, ячмень) | А02.Б46 А43.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-83 | ГОСТ 13586.3-83 |
| 3.2 |  | А02.Б31 А43.Б31 | Органолептические показатели: запах, цвет | СТБ 1193-99 СТБ 1522-2005 СТБ 1134-98 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 9353-90 ГОСТ 28672-90 СТБ 1136-98 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления от 20.05.2011 №33) СанНиП, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, ГН, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52 | ГОСТ 10967-90 |
| 3.3 |  |  | Содержание сорной и зерновой примесей |  | ГОСТ 30483-97 п. 3.1 |
| 3.4 |  | А02.Б09 А43.Б09 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-93 п. 4.3 |
| 3.5 |  | А02.Б31 А43.Б31 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.6-93 п. 1 |
| 3.6 |  | А02.Б09 А43.Б09 | Условная крахмалистость* |  | СТБ 1523-2005 |

* - показатель не нормируется

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» 			_______________        Т.А.Николаева

подпись                                               инициалы, фамилия