|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.0992 от 24 июня 1996 года На бланке __________ На 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 ноября 2015 года

Производственная лаборатория Открытого акционерного общества «Мозырьпиво»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания - временного пребывания | А78.Б04 | Мощность эквивалентной дозы (МД) | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. пост. Комчернобыля 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 2.1 | Пищевые продукты | А47.Б46 А52.Б46 А55.Б46 | Отбор образцов (проб) | СТБ 1036-97 СТБ 1053-98 | СТБ 1036-97, п.7.11 СТБ 1053-98 |
| 2.2 |  | А47.Б46 А52.Б46 А55.Б46 | Содержание радионуклида: цезий-137 (измерение объемной и удельной активности) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма - излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Минздравом СССР 18.06.90г., утв. Госстандартом СССР 19.09.90г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Вода питьевая | А75.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002 | СТБ ГОСТ Р 51593- 2001, пп.5.1, 5.3 МУК РБ № 11-10-1-2002, п.3 |
| 3.2 |  | А75.Б31 | Запах | СанПиН 10-124 РБ99 | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 3.3 |  |  | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 3.4 |  | А75.Б19 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. пост. Минздрава 25.02.2002, п.8.1 |
| 3.5 |  |  | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.3 |
| 3.6 |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.3 |
| 4.1 | Напитки безалкогольные | А52.Б46 | Отбор проб | СТБ 539-2006 СТБ 8019-2002 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.0-86, п.2 ГОСТ 26668-85 |
| 4.2 |  | А52.Б31 | Внешний вид |  | ГОСТ 6687.5-86, п.2 |
| 4.3 |  |  | Цвет, вкус, аромат |  | ГОСТ 6687.5-86, п.2 |
| 4.4 |  |  | Стойкость |  | ГОСТ 6687.6-88 |
| 4.5 |  | А52.Б09 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90, п.2 |
| 4.6 |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| 4.7 |  |  | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ Р 51153-98 |
| 4.8 |  | А52.Б19 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 30712-2001, п.6.4 |
| 4.9 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001, п.6.3 |
| 4.10 |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001, п.6.1 |
| 4.11 |  | А52.Б29 | Количество напитка в упаковочной единице |  | СТБ 539-2006, п.7.6.2 ГОСТ 6687.5-86, п.3.3.1.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Напитки слабо-алкогольные | А52.Б46 | Отбор проб | СТБ 1122-2010 СТБ 8019-2002 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.0-86, п.2 ГОСТ 26668-85 |
| 5.2 |  | А52.Б31 | Прозрачность |  | ГОСТ 6687.5-86, п.2 |
| 5.3 |  |  | Цвет |  | ГОСТ 6687.5-86, п.2 |
| 5.4 |  |  | Вкус |  | ГОСТ 6687.5-86, п.2 |
| 5.5 |  |  | Аромат |  | ГОСТ 6687.5-86, п.2 |
| 5.6 |  | А52.Б09 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79, п.2.1 |
| 5.7 |  |  | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90, п.2 |
| 5.8 |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| 5.9 |  |  | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ Р 51153-98 |
| 5.10 |  |  | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-78, п.4.2 |
| 5.11 |  |  | рН |  | ГОСТ 26188-84 |
| 5.12 |  | А52.Б19 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 30712-2001, п.6.4 |
| 5.13 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001, п.6.3 |
| 5.14 |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001, п.6.1 |
| 5.15 |  | А52.Б29 | Количество напитка в упаковочной единице |  | СТБ 539-2006, п.7.6.2 ГОСТ 6687.5-86, п.3.3.1.1 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |