|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0938 от 30 ноября 2004 года на бланке ______________ на 10 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» ноября 2015 года

лаборатории  массовых анализов

Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия

«Институт радиологии»

| № пун-ктов | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Почва | А72.Б46 | Отбор образцов | ГОСТ 28168-89 ГОСТ 17.4.3.01-83 Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных земель Беларуси. Методические указания. Утв. Научно-техническим советом Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 23.02.2012. Согл. Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь 06.04.2012 | ГОСТ 28168-89 п.4 ГОСТ 17.4.4.02-84 Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных земель Беларуси. Методические указания. п. 4,3;4,6 Утв. Научно-техническим советом Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 23.02.2012. Согл. Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь 06.04.2012. |
| 1.2 | Почва | А72.Б04 | Удельная активность цезия-137 | Закон Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. N 385-З «О правовом режиме территорий подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» | МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 1181-2011 |
| 1.3 | Почва | А72.Б04 | Удельная активность стронция-90 | Закон Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. N 385-З «О правовом режиме территорий подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» | Методические указания по определению содержания стронция-90 и цезия-137 в почвах и растениях. ЦИНАО. Утв. Министерством сельского хозяйства СССР 30.07.1985 МВИ.МН 1932-2003 |
| 1.4 | Почва | А72.Б04 | Удельная активность америция-241 | Фактическое значение | МВИ.МН 3421-2010 МИ 22-92 |
| 1.5 | Почва | А72.Б04 | Удельная активность плутония-238,239,240 | Закон Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. N 385-З «О правовом режиме территорий подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС». | МВИ.МН 1892-2003 МВИ.МН 3059-2008 |
| 1.6 | Почва | А72.Б04 | Удельная активность америция-241 | Фактическое значение | МВИ.МН 3621-2010 |
| 1.7 | Почва | А72.Б09 | Водородный показатель рН | Фактическое значение | ГОСТ 26483-85 |
| 1.8 | Почва | А72.Б16 | Подвижные соединения фосфора | Фактическое значение | ГОСТ 26207-91 |
| 1.9 | Почва | А72.Б16 | Подвижные соединения калия | Фактическое значение | ГОСТ 26207-91 |
| 1.10 | Почва | А72.Б16 | Обменный кальций | Фактическое значение | ГОСТ 26487-85 п.1, п.2 |
| 1.11 | Почва | А72.Б16 | Обменный магний | Фактическое значение | ГОСТ 26487-85 п.1, п.2 |
| 1.12 | Почва | А72. Б09 | Сумма поглощённых оснований | Фактическое значение | ГОСТ 27821-88 |
| 1.13 | Почва | А72. Б09 | Гидролитическая кислотность | Фактическое значение | ГОСТ 26212-91 |
| 1.14 | Почва | А72.Б09 | Органическое вещество | Фактическое значение | ГОСТ 26213-91 п.1 |
| 1.15 | Почва | А72.Б09 | Общий азот | Фактическое значение | ГОСТ 26107-84 п. 4.1 |
| 1.16 | Почва | А72.Б16 | Подвижные формы в 1М НCl (кадмий, медь,цинк, хром, никель, свинец) | Фактическое значение | МВИ.МН 1137-99 |
| 1.17 | Почва | А72.Б16 | Подвижные формы в ацетатно-аммонийном буфере (кадмий, медь, цинк, хром, никель, свинец) | Фактическое значение | МВИ.МН 1137-99 |
| 1.18 | Почва | А72.Б16 | Валовое содержание (кадмий, медь, цинк, хром, никель, свинец) | Фактическое значение | МВИ.МН 1137-99 |
| 2.1 | Вода питьевая | А75.Б04 | Общая альфа-активность | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ISO 9696-2010 |
| 2.2 | Вода питьевая | А75.Б04 | Общая бета-активность | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ISO 9697-2010 |
| 2.3 | Вода питьевая | А75.Б04 | Объемная активность стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | Инструктивно-методические указания по радиохимическим методам определения радиоактивности в объектах ветнадзора. Утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 24.08.1984 |
| 2.4 | Вода питьевая | А75.Б04 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.1 | Зерно | А01.Б46 А43.Б46 | Отбор образцов | СТБ 1056-98 | ГОСТ 13586.3-83 п. 2.2–2.7 СТБ 1056-98 п. 4 |
| 4.1 | Картофель | А01.Б46 | Отбор образцов | СТБ 1055-2012 | СТБ 1036-97 п.7.3 СТБ 1055-2012 п.5 ГОСТ 7194-81 п.2.1 |
| 5.1 | Молоко | А38.Б46 | Отбор образцов | СТБ 1051-2012 | СТБ 1051-2012 п.5 ГОСТ 26809-86 п.2.2 |
| 6.1 | Мясо | А39.Б46 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 779-55 | СТБ 1050-2008 п.5 ГОСТ 7269-79 п.1 СТБ 1036-97 п. 7.1 |
| 7.1 | Пищевые продукты | А01.Б04 А38.Б04 А39.Б04 А41.Б04 А43.Б04 А55.Б04 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.2 | Пищевые продукты | А01.Б04 А38.Б04 А41.Б04 А45.Б04 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | Инструктивно-методические указания по радиохимическим методам определения радиоактивности в объектах ветнадзора. Утверждено Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 24.08.1984 МВИ.МН 1181-2011 |
| 8.1 | Продовольственное сырье и пищевые продукты | А01.Б16 А38.Б16 А39.Б16 А41.Б16 А43.Б16 А55.Б16 | Токсичные элементы: свинец, кадмий, медь, цинк, железо | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 30178-96 |
| 9.1 | Плоды, овощи и продукты их переработки | А01.Б17 А50.Б17 | Нитраты | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 | Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства. Утверждено Министерством здравоохранения СССР 04.07.1989, ВПНО Союзсельхозхимия и Госагропромом СССР 19.04.1989 № 5048-89 п.2 |
| 10.1 | Лекарственно-техническое сырьё | А100.Б04 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10–2004 (РДУ/ЛТС–2004) | МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 1181-2011 |
| 11.1 | Корма | А02.Б46 | Отбор образцов | СТБ 1056-98 | СТБ 1056-98 п. 4 ГОСТ 27262-87 п. 1-3 ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 28736-90 п. 3.1 |
| 12.1 | Сельскохозяйственное сырьё и корма | А01.Б04 А02.Б04 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах.Утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.1999. Согл. с Главным Государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 | МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 1181-2011 |
| 12.2 | Сельскохозяйственное сырьё и корма | А01.Б04 А02.Б04 | Удельная активность стронция-90 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.1999. Согл. с Главным Государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 | МВИ.МН 1181-2011 Инструктивно-методические указания по радиохимическим методам определения радиоактивности в объектах ветнадзора. Утверждено Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 24.08.1984 |
| 13.1 | Сельскохозяйственное сырье и корма | А01.Б04 А02.Б04 | Удельная активность стронция-90 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.1999. Согл. с Главным Государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 Фактическое значение | МВИ.МН 1932-2003 Инструктивно-методические указания по радиохимическим методам определения радиоактивности в объектах ветнадзора. Утверждено Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 24.08.1984 |
| 14.1 | Растения | А01.Б04 А02.Б04 А03.Б04 | Удельная активность плутония-238, 239, 240 | Фактическое значение | МВИ.МН 3059-2008 |
| 14.2 | Растения | А01.Б04 А02.Б04 А03.Б04 | Удельная активность америция-241 | Фактическое значение | МВИ.МН 3621-2010 |
| 15.1 | Корма, растения, комбикорма и комбикормовое сырье | А02.Б09 | Массовая доля влаги | Фактическое значение | ГОСТ 27548-97 п.7 |
| 15.2 | Корма, растения, комбикорма и комбикормовое сырье | А02.Б09 | Массовая доля азота и сырого протеина | Фактическое значение | ГОСТ 13496.4-93 п.2 |
| 15.3 | Корма, растения, комбикорма и комбикормовое сырье | А02.Б09 | Массовая доля сырой золы | Фактическое значение | ГОСТ 26226-95 |
| 15.4 | Корма, растения, комбикорма и комбикормовое сырье | А02.Б09 | Массовая доля сырого жира | Фактическое значение | ГОСТ 13496.15-97 п.4 |
| 15.5 | Корма, растения, комбикорма и комбикормовое сырье | А02.Б09 | Массовая доля сырой клетчатки | Фактическое значение | ГОСТ 13496.2-91 . |
| 15.6 | Корма, растения, комбикорма и комбикормовое сырье | А02.Б09 | Массовая доля растворимых и легкогидролизуемых углеводов | Фактическое значение | ГОСТ 26176-91 |
| 15.7 | Корма, растения, комбикорма и комбикормовое сырье | А02.Б09 | Каротин | Фактическое значение | ГОСТ 13496.17-95 п.1 |
| 15.8 | Корма, растения, комбикорма и комбикормовое сырье | А02.Б17 | Содержание нитратов | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов. Утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 № 10 | ГОСТ 13496.19-93 п. 2 |
| 15.9 | Корма, растения, комбикорма и комбикормовое сырье | А02.Б09 | Кормовые единицы | ГОСТ 4808-87 п. 3.8.1, п. 3.8.2 ГОСТ 9268-90 п. 3.13 ГОСТ 27978-88 п. 3.7.1-3.7.3 ГОСТ 23637-90 Прил. 2 п. 2, п. 3 СТБ 1223-2000 п. 6.12.1, 6.12.2 | ГОСТ 4808-87 п. 3.8.1, п.3.8.2 ГОСТ 9268-90 п. 3.13 ГОСТ 27978-88 п. 3.7.1-3.7.3 ГОСТ 23637-90 Прил. 2 п. 2, п. 3 СТБ 1223-2000 п. 6.12.1, 6.12.2 |
| 15.10 | Корма, растения, комбикорма и комбикормовое сырье | А02.Б29 | Обменная энергия | ГОСТ 4808-87 ГОСТ 9268-90 ГОСТ 27978-88 ГОСТ 23637-90 СТБ 1223-2000 | ГОСТ 4808-87 п. 3.8.1, п.3.8.2 ГОСТ 9268-90 п. 3.13 ГОСТ 27978-88 п. 3.7.1-3.7.3 ГОСТ 23637-90 Прил. 2 п. 2, п. 3 СТБ 1223-2000 п. 6.12.1, 6.12.2 |
| 15.11 | Корма, растения, комбикорма и комбикормовое сырье | А02.Б09 | Массовая доля кальция | Фактическое значение | ГОСТ 26570-95 п.4 |
| 15.12 | Корма, растения, комбикорма и комбикормовое сырье | А02.Б16 | Массовая доля фосфора | Фактическое значение | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 15.13 | Корма, растения, комбикорма и комбикормовое сырье | А02.Б16 | Массовая доля калия | Фактическое значение | ГОСТ 30504-97 |
| 15.14 | Корма, растения, комбикорма и комбикормовое сырье | А02.Б16 | Массовая доля цинка | Фактическое значение | ГОСТ 27996-88 п.2 |
| 15.15 | Корма, растения, комбикорма и комбикормовое сырье | А02.Б16 | Массовая доля магния | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов. Утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 № 10 | ГОСТ 30502-97 |
| 15.16 | Корма, растения, комбикорма и комбикормовое сырье | А02.Б16 | Массовая доля марганца | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов. Утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 № 10 | ГОСТ 27997-88 п.2 |
| 15.17 | Корма, растения, комбикорма и комбикормовое сырье | А02.Б16 | Массовая доля железа | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов. Утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 № 10 | ГОСТ 27998-88 п.2 |
| 15.18 | Корма, растения, комбикорма и комбикормовое сырье | А02.Б16 | Массовая доля меди | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов. Утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 № 10 | ГОСТ 27995-88 п.2 |
| 16.1 | Корма растительные, премиксы | А02.Б16 | Массовая доля кобальта | Фактическое значение | СТБ 1079-97 п. 6.17 |
| 17.1 | Продукция из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства | А65.Б04 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) | МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 1181-2011 |
| 18.1 | Материалы и изделия строительные | А10.Б04 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 глава 4 п.109 | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 1181-2011 |
| 19.1 | Минеральные удобрения | А07.Б04 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ТР 2010/014/BY | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 1181-2011 |
| 20.1 | Изделия из тарного, бесцветного и цветного стекла | А21.Б04 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ТКП 45-2.04-133-2009 | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 1181-2011 |
| 21.1 | Отходы зольные | А74.Б46 | Отбор образцов | МОПр.МН 01-98 | МОПр.МН 01-98п. 4.4 |
| 21.2 | Отходы зольные | А74.Б04 | Удельная активность цезия–137 | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 СП 2.6.6.11-7-2005 (СПОРО-2005) | МВИ.МН 1181-2011 |
| 21.3 | Отходы зольные | А74.Б04 | Удельная активность стронция-90 | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 СП 2.6.6.11-7-2005 (СПОРО-2005) | МВИ.МН 1181-2011 |
| 22.1 | Внешняя среда, транспорт, оборудование, гражданские и промышленные объекты | А77.Б04 А78.Б04 | Плотность потока бета-частиц на загрязненных поверхностях | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004 Согл. с Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.МН 1860 -2003 ТКП 113-2007 (02300) |
| 23.1 | Объекты окружающей среды | А77.Б04 А78.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004 Согл. с Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.МН 2513-2006 ТКП 113-2007 (02300) |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                             	         Т.А.Николаева