Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.1.0.0752

с 19.08.2005г. до 19.08.2011г.

Листов 2

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории электрофизических измерений

Закрытого акционерного общества "Электрик"

| Наименование вида или объекта испытаний | # Код # МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Электроустановки напряжением до 1000В | 29.020 29.020 | Сопротивление контура заземления Сопротивление цепи от заземленного элемента до заземлителя Сопротивление изоляции Полное сопротивление цепи "фаза-нуль" | ГОСТ 12.1.030-81 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭ и ПТБ), 4-е издан. Правила устройства электроустановок, Минэнерго СССР, 6-е издан(далее - ПУЭ) ГОСТ 12.2.007.0-75 ПТЭ и ПТБ, 4-е издан. ПТЭ и ПТБ, 4-е издан. ПУЭ, 6-е издан. ПУЭ, 6-е издан. | МВИ 98-1 Методика выполнения электрофизических измерений, согл. с Могилевским ЦСМС 05.1998г., с последующими дополнениями МВИ 98-1 МВИ 98-1 МВИ 98-1 |
| 2. Испытания устройства защитного отключения (УЗО) | 29.120.50 | Номинальный ток срабатывания | ГОСТ 30331.3-95 | МВИ 2-2002 Методика выполнения измерений номинального тока срабатывания устройств защитного отключения (УЗО), согл. с Могилевским ЦСМС 12.2002г. |

№ ВУ/112 02.1.0.0752	                                                            Лист 2	Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Испытания устройства защитного отключения (УЗО) | 29.120.50 29.120.50 | Ток утечки и напряжения прикосновения Время отключения | ГОСТ 12.1.038-82 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 12.1.038-82 | МВИ 2-2002 Методика выполнения измерений номинального тока срабатывания устройств защитного отключения (УЗО), согл. с Могилевским ЦСМС 12.2002г. МВИ 2-2002 |

Директор Могилевского ЦСМС -

руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий					С.С. Денисенко