|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4722______ |  |  |
|  | от 20 ноября 2015 года |  |  |
|  | на бланке | _____________ |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20» ноября 2015 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории |  |  |
| Общества с ограниченной ответственностью «Лифт сити» |  |  |

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.27.1 | МВИ.МН 5177-2015 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.26.3. | МВИ.МН 5178-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.МН 5176-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.МН 5175-2015 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.29.8. ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.5. ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- 413.1.3.6 | МВИ.МН 5178-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.30.1 |  |  | МВИ.МН 5177-2015 |  |
| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  |  |  |  |  | Т.А.Николаева |  |  |