Приложение к аттестату аккредитации № ВУ/112 2.2408 от 30 ноября 2001 года на бланке № _________ на 5 листах Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» ноября   2015 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества  «Оршасырзавод»

| № пун-ктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Молоко коровье сырое | А38.Б46 А38.Б31 А38.Б29 А38.Б29 А38.Б09 А38.Б09 А38.Б29 А38.Б09 А38.Б09 А38.Б09 А38.Б09 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 |
| 1.2 |  |  | Органолептические показатели ( цвет, вкус, запах, консистенция) |  | ГОСТ 28283-89 СТБ 1598-2006 |
| 1.3 |  |  | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.4 |  |  | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.5 |  |  | Массовая доля жира (кислотный метод) |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
| 1.6 |  |  | Кислотность (метод с применением индикатора фенолфталеина) |  | ГОСТ 3624-92 п.3.1 |
| 1.7 |  |  | Плотность (ареометрический метод) |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.8 |  |  | Наличие нейтрализующих веществ: - сода - аммиак |  | ГОСТ 24065-80 р.2 ГОСТ 24066-80 |
| 1.9 |  |  | Наличие перикиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.10 |  |  | Массовая доля белка (метод формольного титрования |  | СТБ 25179-90 р.4 |
| 1.11 |  |  | Массовая доля сухого обезжиренного вещества (для молока сорта экстра), (ускоренный метод) |  | ГОСТ 3626-73 р.3 |
| 1.12 |  | А38.Б19 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ-23453-90 р.3 |

| 1.13 | Молоко коровье сырое | А38.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 13928-84 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 13928-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 |  | А38.Б19 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробныех микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
| 1.15 |  | А38.Б19 | Наличие ингибирующих веществ (метод с резазурином) |  | ГОСТ-23454-79 п.2.4 |
| 1.16 |  | А38.Б46 А38.Б04 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 ГН 10-117-99, утв. 26.04.99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклида цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде» (РДУ-99) | СТБ 1051-2012 «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01 РКГ-03, утв. 22.09.94, Белстандарт МВИ 114-94 |
| 1.17 |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий – 137 |  |  |
| 2.1 | Молоко и молочные продукты | А38.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 3622-68 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 3622-68 |
| 2.2 |  | А38.Б31 | Органолептические показатели ( цвет. вкус, запах, консистенция. состояние на разрезе) | СТБ 736-93 СТБ 1467-2004 СТБ 1890-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 736-93 СТБ 1467-2004 |
| 2.3 |  | А38.Б29 | Температура |  | ГОСТ 26754-90 |
| 2.4 |  | А38.Б09 | Массовая доля жира (кислотный метод) |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 2.5 |  | А38.Б09 | Кислотность (метод с применением индика- тора фенолфталеина |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 2.6 |  | А38.Б09 | Массовая доля сухих веществ: - ускоренный метод определения влаги и сухого вещества в мороженом при высушивании навески при температуре 180°С |  | ГОСТ 3626-73 р.4 |
| 2.7 | Молоко и молочные продукты | А38.Б09 А38.Б09 | Массовая доля влаги: -ускоренный метод определения влаги и сухого вещества; - метод определения влаги в масле без наполнителей - метод определения обезжиренного сухого вещества в масле без наполнителя Эффективность пастеризации (реакция с йодисто-калиевым крахмалом) | СТБ 736-93 СТБ 1467-2004 СТБ 1890-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3626-73 р.5 ГОСТ 3626-73 р.6 ГОСТ 3626-73 р.8 |
| 2.8 |  |  |  |  | ГОСТ 3623 – 73 р 2 (п.Б) |
| 2.9 2.10 |  | А38.Б09 А38.Б09 | Массовая доля сахарозы в мороженом (йодометрический метод) |  | ГОСТ 3628-78 р.2 |
|  |  |  | Массовая доля хлористого натрия (метод с азотно-кислым серебром) |  | ГОСТ 3627-81 р.2 |
| 2.11 | Молоко и молочные продукты | А38.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809-86 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809-86 |
| 2.12 |  | А38.Б19 | Количество мезофиль- ных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГН от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 2.13 |  | А38.Б19 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 2.14 2.15 |  | А38.Б46 А38.Б04 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 ГН 10-117-99, «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклида цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде» (РДУ-99) | СТБ 1051-2012 «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01 РКГ-03, утв. 22.09.94, Белстандарт МВИ 114-94 |

| 3.1 | Консервы молочные | А38.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 26809-86 | ГОСТ 26809-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 |  | А38.Б09 | Массовая доля жира | ГОСТ 2903-78 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29247-91 |
| 3.3 |  | А38.Б09 | Массовая доля влаги ( метод высушивания на прибое Чижовой ) |  | ГОСТ 29246-91 п.3.2 |
| 3.4 |  | А38.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809-86 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809-86 |
| 3.5. |  | А38.Б19 | Количество мезофиль- ных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
|  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 3.6. |  | А38.Б19 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 3.7 |  | А38.Б04 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 | СТБ 1051-2012 |
| 3.8 |  | А38.Б04 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий – 137 | «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклида цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде» (РДУ-99) ГН 10-117-99, | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01 РКГ-03, утв. 22.09.94, Белстандарт МВИ 114-94 |
| 4.1. | Вода питьевая | А75.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ 11-10-1-2002 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ 11-10-1-2002 |
| 4.2 |  | А75.Б19 А75.Б19 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | СанПиН 10-124РБ 99 | МУК РБ 11-10-1-2002. п.8.1 МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |
| 4.3 |  |  | Общие колиформные и термотелерантные колиформные бактерии ( титрационный метод) |  |  |

| 5.1 | Пищевые продукты | А38.Б46 А50.Б04 А55.Б04 А 49.Б04 А 44.Б04 А36. Б04 | Отбор проб | СТБ 1053-98 | СТБ 1053-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий – 137 | «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклида цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде» (РДУ-99) ГН 10-117-99, | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01 РКГ-03, утв. 22.09.94, Белстандарт, МВИ 114-94 |
| 6.1 | Окружающая среда | А68.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения мкЗв/ч | СанПиН от 28.12.2012 №213 ГН от 28.12.2012 №213 | МВИ.МН 2513-2006 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор  Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Т.А. Николаева