|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4368 от 15 марта 2013 года на бланке №_______________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОФОРС»

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции (с механическим побуждением потока) | А79.Б23 | Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, геометрические параметры | СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | А35.Б23 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |

| 2.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | А35.Б23 | Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, геометрические параметры | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                            Т.А.Николаева