|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3201 от 22 ноября 2004 года На бланке _________ На 6 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 ноября 2015 года

производственной лаборатории

Березинского филиал открытого акционерного общества «Здравушка-милк»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Молоко коровье | А38.Б46 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 |
|  |  | А38.Б31 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция; запах и вкус | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 28283-89 СТБ 1598-2006 п.6.2 |
|  |  | А38.Б09 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  | температура |  | ГОСТ 26754-85 |
|  |  |  | плотность |  | ГОСТ 3625-84 |
|  |  |  | титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 |
|  |  |  | степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
|  |  |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 |
|  |  |  | пероксидаза |  | ГОСТ 3623-73 |
|  |  |  | определение соды |  | ГОСТ 24065-80 |
|  |  |  | определение аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
|  |  |  | определение перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
|  |  |  | ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-79 |
|  |  |  | массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 |
|  |  |  | массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 |
|  |  |  | термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |

|  | Молоко коровье | А38.Б19 | Микробиологические показатели: | СТБ 1598-2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность, включая мезофильные аэробные и факультативные анаэробныем/о) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
|  |  |  | количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-90 |
|  |  |  | сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 9225-84 п.4.4 |
|  |  |  | проба на брожение |  | ГОСТ 9225-84 п.4.3 |
|  |  |  | содержание спор мезофильных анаэробных бактерий |  | ГОСТ 25102-90 ГОСТ 32012-2012 |
|  | Масло коровье | А38.Б46 | Отбор проб | СТБ 1890-2008 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением КТС от 25.05.2010 №299 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 26809-86, ГОСТ 9225-84 |
|  |  | А38.Б31 | Органолептические показатели: вкус и запах, консистенция и внешний вид, цвет |  | СТБ 1890-2008 |
|  |  | А38.Б09 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  | термоустойчивость |  | СТБ 1890-2008 |
|  |  |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 |
|  |  |  | массовая доля влаги и сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73 |
|  |  |  | температура |  | ГОСТ 3622-68 |
|  |  |  | масса нетто |  |  |
|  |  |  | титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 |
|  |  |  | кислотность жировой фазы |  |  |
|  |  | А38.Б19 | Микробиологические показатели: |  |  |
|  |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
|  |  |  | КМАФАнМ, КОЕг |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
|  |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  | Сыры | А38.Б46 | Отбор проб | СТБ 1373-2009 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 п.1 |
|  |  | А38.Б09 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  | массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 |
|  |  |  | массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 |
|  |  |  | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 |
|  |  |  | масса сыров |  | ГОСТ 3622-68 |
|  |  | А38.Б19 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |

|  | Сыр мягкий | А38.Б46 | Отбор проб | СТБ 2190-2011 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением КТС от 25.05.2010 №299 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А38.Б31 | Органолептические показатели: вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет |  | СТБ 2190-2011 |
|  |  | А38.Б09 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 |
|  |  |  | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 |
|  |  |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 |
|  |  |  | температура, |  | ГОСТ 3622-68 |
|  |  |  | масса нетто |  |  |
|  |  |  | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 |
|  |  | А38.Б19 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
|  | Сыворотка молочная сухая, молоко сухое обезжиренное | А38.Б46 | Отбор проб | СТБ 2219-2011 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.2013г. | ГОСТ 26809 ГОСТ 9225-84 п.1 СТБ 1036-97 |
|  |  | А38.Б31 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус и запах, цвет. |  | СТБ 2219-2011 |
|  |  | А38.Б09 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 |
|  |  |  | массовая доля жира |  | ГОСТ29247-91 |
|  |  |  | кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 |
|  |  |  | индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
|  |  | А38.Б19 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
|  |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ9225-84 п.4.5 |
|  |  |  | плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  | Заменители цельного молока | А02.Б46 | Отбор проб | ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 31904-2012 |
|  |  | А02.Б31 | Органолептические показатели внешний вид, запах, цвет. |  | ГОСТ 13496.13-75 |
|  |  | А02.Б09 | Физико-химические показатели: массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 ГОСТ 13496.3-92 |
|  |  |  | кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 |
|  |  |  | индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
|  |  | А02.Б19 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |

|  | Концентраты сывороточно-жировые | А02.Б46 | Отбор проб | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.2013г. ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 31904-2012 СТБ1056-98 СТБ 1059-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А02.Б31 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет. |  | ГОСТ 29245-91 |
|  |  | А02.Б09 | Физико-химические показатели: массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 |
|  |  |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 |
|  |  |  | кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 |
|  |  |  | индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
|  |  | А02.Б19 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  | Концентраты для производства заменителя цельного молока | А02.Б46 | Отбор проб |  | ГОСТ 26668-85 СТБ1056-98 |
|  |  | А02.Б31 | Органолептические показатели внешний вид, запах, цвет. |  | ГОСТ 29245-91 ГОСТ 13496.13-75 |
|  |  | А02.Б09 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 ГОСТ 29247-91 |
|  |  |  | индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
|  |  |  | кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 |
|  |  | А02.Б19 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  | Вода питьевая | А75.Б46 | Отбор проб | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  | А75.Б19 | общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
|  |  |  | число образующих колонии |  |  |
|  |  |  | колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.3 |
|  |  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.3 |
|  | Молоко (сырое, пастеризованное, сухое) | А38.Б10 | Остаточное количество β-лактамовых и тетрациклиновых антибиотиков | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.2013г | Методические рекомендации по качественному экспресс определению максимально-допустимого уровня остаточного количества групп пенициллина (β-лактамовых) и тетрациклина в молоке с использованием тест-системы «Charm MRLBLTET» Методика обнаружения остаточных количеств тетрациклинов и ß-лактамов в сыром молоке с использованием тест-наборов «DK Bioeasy» 2 в 1, 4 в 1, утв. управляющим ОДО «КомПродСервис» 05.06.2015 |
|  |  |  | тетрациклин |  | МВИ МН 3951-2014 |
|  |  | А38.Б10 | Остаточное количество тетрациклинов, ß-лактамов, хлорамфеникола (левимицитина) и стрептомицина. |  | Методика обнаружения остаточных количеств тетрациклинов и ß-лактамов, хлорамфеникола (левимицитина) и стрептомицина в сыром молоке с использованием тест-наборов “DK® Bioeasy β-lactams, streptomycin, chloramphenicol and TCs” производства Beijing Kwinbon Biotech Co., Ltd, Китай |

|  | Молоко коровье, сыры, масло коровье, сыворотка подсырная молоко обезжиренное, сыворотка сухая подсырна молоко сухое обезжиренное, заменители цельного молока, молоко сгущено кнцентраты сывороточно жировые | А38.Б46 | Отбор проб | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А38.Б04 | Содержание радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 4779-2013 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности техногенных и природных гамма-излучающих радионуклидов 131I, 134Cs, 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320 |
|  | Окружающая среда | А68.Б04 | Мощность дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиационного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.04 Комитетом по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров РБ | МВИ.МН 2513-2006 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева