|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.4717 от 20 ноября 2015 года На бланке ________ На 1 листе Редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 ноября 2015 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ВестСтройМаркет»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | СНБ 4.02.01-03 СТБ 2021-2009 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				       _____________ 	Т.А. Николаева