| Вода естественных источников Вода естественных источников Вода естественных источников Вода естественных источников Вода естественных источников Вода естественных источников Вода естественных источников Вода естественных источников | 13.060.10 13.060.10 13.060.10 13.060.10 13.060.10 13.060.10 13.060.10 + 13.060.10 | Отбор проб | #### СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод, утвержденной Первым заместителем председателя Государственного комитета РБ по экологии 6.02.1994г. | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод, утвержденной Первым заместителем председателя Государственного комитета РБ по экологии 6.02.1994г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постановление Министерства ПР и ООС РБ и Министерства здравоохранения РБ 8 мая 2007г. № 43/42 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» ГН 2.1.5.10-20-2003 «Ориентировочно-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» ГН 2.1.5.10-21-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» Постановление Министерства ПР и ООС РБ и Министерства здравоохранения РБ 8 мая 2007г. № 43/42 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» ГН 2.1.5.10-20-2003 «Ориентировочно-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» ГН 2.1.5.10-21-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» Постановление Министерства ПР и ООС РБ и Министерства здравоохранения РБ 8 мая 2007г. № 43/42 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» ГН 2.1.5.10-20-2003 «Ориентировочно-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» ГН 2.1.5.10-21-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» Постановление Министерства ПР и ООС РБ и Министерства здравоохранения РБ 8 мая 2007г. № 43/42 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» ГН 2.1.5.10-20-2003 «Ориентировочно-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» ГН 2.1.5.10-21-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» Постановление Министерства ПР и ООС РБ и Министерства здравоохранения РБ 8 мая 2007г. № 43/42 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» ГН 2.1.5.10-20-2003 «Ориентировочно-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» ГН 2.1.5.10-21-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» Постановление Министерства ПР и ООС РБ и Министерства здравоохранения РБ 8 мая 2007г. № 43/42 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» ГН 2.1.5.10-20-2003 «Ориентировочно-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» ГН 2.1.5.10-21-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» Постановление Министерства ПР и ООС РБ и Министерства здравоохранения РБ 8 мая 2007г. № 43/42 Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» ГН 2.1.5.10-20-2003 «Ориентировочно-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» ГН 2.1.5.10-21-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. ч.1,2,3 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация азота аммонийного |  | ч. 1, стр.167-174 МВИ фотометрическим методом с реактивом Несслера Методика № 2.1.1.3 |  |  |
|  |  | БПК(Биохимическое потребление кислорода) |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. ч.1,2,3 ч.1, стр.102-116 МВИ стандартным методом Методика № 2.1.5.2 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация взвешенных веществ |  | ч.1, стр.116-120 МВИ гравиметрическим методом Методика № 2.1.7 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация железа(3) |  | ч. 1 стр.120-126 МВИ фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой Методика № 2.1.10.2 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация железа общего |  | ч. 1 стр.120-126 МВИ фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой Методика № 2.1.10.2 |  |  |
|  |  | Жесткость |  | ч.3, стр.147 МВИ титриметрическим методом с комплексоном и эриохромом черным Т Методика № 2.1.11 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация кальция |  | ч.3, стр.151 МВИ титриметрическим методом с комплексоном Методика № 2.1.14.1 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация никеля |  | ч.3, стр.164 МВИ фотометрическим методом с диметилглиоксимом Методика № 2.1.27.1 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нитратов |  | ч.1, стр.209 МВИ фотометрическим методом с салициловой кислотой Методика № 2.1.28.4 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нитритов |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. ч.1,2,3 ч.2, стр.144 МВИ фотометрическим методом с реактивом Грисса Методика № 2.1.29.1 |  |  |
|  |  | рН (водородный показатель |  | ч.3, стр.167 МВИ потенциометрическим методом Методика № 2.1.30 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация сульфатов |  | ч.1, стр.142-148 МВИ турбидиметрическим методом Методика № 2.1.36.6 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация фосфатов |  | ч.1, стр.155 МВИ фотометрическим методом с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой Методика № 2.1.40.2 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация хлоридов |  | ч.3, стр.181 МВИ титриметрическим методом с нитратом серебра Методика № 2.1.44.1 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация хлоридов |  | ч.1, стр.161 МВИ титриметрическим методом с солями ртути Методика № 2.1.44.6 |  |  |
|  |  | Цветность |  | ч.3, стр. 192 МВИ методом сравнения с искусственным стандартом, п.2 Методика № 2.1.47 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация хрома |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. ч.1,2,3 ч.3, стр. 188 МВИ фотометрическим методом с дифенилкарбазидом Методика № 2.1.46.1 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация растворенного кислорода |  | Ч.3, стр.154 МВИ титриметрическим методом Методика № 2.1.16.2 |  |  |
|  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | Ч.3, стр.185 МВИ титриметрическим методом Методика № 2.1.45 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация АПАВ (анионоактив-ных поверхностно-активных веществ) |  | МВИ массовой концентрации анионоактивных ПАВ в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости “Флюорат-02”. ПНД Ф14.1:2:4.158-2000. М.,2000г. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация КПАВ (катионноак-тивных поверхностно-активных веществ) |  | МВИ массовой концентрации катионных ПАВ в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости “Флюорат-02”. ПНД Ф 14.1:2:4.39-95 М, 1995г. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация меди |  | МВИ массовой концентрации меди в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости “ Флюорат -02” . ПНД Ф 14.1:2:4.28-95 М., 1995г. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат -02». ПНД Ф 14. 1 :2:4. 128 -98 . М., 1998г. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация фенолов |  | МВИ массовой концентрации фенолов в пробах питьевых, природных, и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости “Флюорат-02”. ПНД Ф 14.1:2:4.34-95. M., 1995 г. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация хрома |  | МВИ массовой концентрации хрома общего в пробах природных и питьевых вод на анализаторе жидкости “Флюорат-02” . М 01-41-2001 Санкт-Петербург,2002г. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация цинка |  | МВИ массовой концентрации цинка в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости “ Флюорат-02”. М01-10-94. ПНД Ф 14.1: 2: 4.183-02. М., 2002г. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация жиров |  | Ю. Ю. .Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод» .М., Химия ,1984г., стр. 288-290 МВИ гравиметрическим методом после экстракции Методика № 2.1.24.(т. 2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация магния |  | стр. 93 МВИ расчётным методом по величине общей жесткости и концентрации кальция Методика № 2.1.35.3(т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация гидрокарбо-натов |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова Л., Гидрометеоиздат, 1977г стр.111-114 МВИ титриметрическим методом Методика № 2.1.9.1 (т.1) |  |  |
|  |  | Температура |  | стр. 19-21 При помощи ртутного термометра Методика № Д 2.1.46 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация общего фосфора |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова ### Л., Гидрометеоиздат, 1977г ### стр.316 МВИ концентрации общего растворенного фосфора фотометрическим методом после сжигания с персульфатом Методика № Д 2.1.18 |  |  |
|  |  | Сухой остаток |  | «Методы определения вредных веществ в воде водоемов»Под ред. А.П.Шицковой М.:Медицина, 1990г. стр. 42-44 МВИ гравиметрическим методом Методика № 2.1.78 (т.2) |  |  |
|  |  | Запах |  | стр. 31-33 Органолептический метод Методика №Д 2.1.13.1 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация магния |  | стр.72-73 МВИ титриметрическим методом с комплексоном Методика № 2.1.35.1(т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрацияформальдеги да |  | стр.362-331 МВИ фотометрическим методом с хромотроповой кислотой. Методика № 2.1.85.2.(т.2) |  |  |
|  |  | Окисляемость перманганат ная |  | «Методы определения вредных веществ в воде водоемов». Под ред.А.П.Шицковой, М.:Медицина,1981 г. стр.76-78 МВИ титриметрическим методом (метод Кубеля) Методика № Д 2.1.33 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация азота общего |  | СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод . Ч.1. Методы химического анализа вод . М.,1977 г. стр.47-50 МВИ по методу Къельдаля Методика № 2.1.2 (т.2) |  |  |
|  |  | Прозрачность |  | стр.544-545 МВИ при помощи стандартного шрифта Методика № Д 2.1.36 (т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация фосфатов |  | стр. 697-700 МВИ фотометрическим методом с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой Методика № 2.2.55.2 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация ортофосфатов гидрофосфа тов и ортофосфатов фосфора общего |  | СТБ ИСО 6878-2005 «Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония». |  |  |
| Сточные воды Сточные воды Сточные воды Сточные воды Сточные воды Сточные воды Питьевая вода Питьевая вода Питьевая вода Промышленные выбросы в атмосферу Промышленные выбросы в атмосферу Промышленные выбросы в атмосферу Промышленные выбросы в атмосферу Промышленные выбросы в атмосферу | 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.20 13.060.20 13.060.20 13.060.20 13.040.40. 13.040.40 13.040.40 13.040.40 13.040.40 | ##### Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод, утвержденной Первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Беларусь по экологии 16 февраля 1994 года. СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ИСО 5667-14-2002 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод, утвержденной Первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Беларусь по экологии 16 февраля 1994 года. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация азота аммонийного | Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного санитарного надзора и рыбоохраны, утвержденное Министерством (обл. комитетом) природных ресурсов и охраны окружающей среды Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного санитарного надзора и рыбоохраны, утвержденное Министерством (обл. комитетом) природных ресурсов и охраны окружающей среды Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного санитарного надзора и рыбоохраны, утвержденное Министерством (обл. комитетом) природных ресурсов и охраны окружающей среды Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного санитарного надзора и рыбоохраны, утвержденное Министерством (обл. комитетом) природных ресурсов и охраны окружающей среды Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного санитарного надзора и рыбоохраны, утвержденное Министерством (обл. комитетом) природных ресурсов и охраны окружающей среды Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного санитарного надзора и рыбоохраны, утвержденное Министерством (обл. комитетом) природных ресурсов и охраны окружающей среды СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч. 1,2,3 ч. 1, стр. 167 МВИ фотометрическим методом с реактивом Несслера ## Методика № 2.2.1.1 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация азота аммонийного |  | ч.2, стр.190 МВИ фотометрическим методом с реактивом Несслера ## Методика № 2.2.1.3 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация азота аммонийного |  | ч. 3, стр. 195 МВИ фотометрическим методом с реактивом Несслера Методика № 2.2.1.4 |  |  |
|  |  | БПК (Биохимическое потребление кислорода) |  | ч.1, стр. 102 МВИ стандартным методом Методика № 2.2.10.4 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация взвешенных веществ |  | ч.1, стр. 116 МВИ гравиметрическим методом Методика № 2.2.13.1 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация взвешенных веществ |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч. 1,2,3 ч.3, стр. 204 МВИ гравиметрическим методом Методика № 2.2.13.2 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация железа |  | ч. 1 стр. 120 МВИ фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой Методика № 2.2.16.1 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация никеля |  | ч.3, стр. 217 МВИ фотометрическим методом с диметилглиоксимом Методика № 2.2.35.2 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нитратов |  | ч.1, стр. 209 МВИ фотометрическим методом с салициловой кислотой Методика № 2.2.36.3 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нитритов |  | ч.1, стр. 214 МВИ фотометрическим методом с реактивом Грисса 2.2.37.4 |  |  |
|  |  | рН водородный показатель |  | ч.2, стр. 201 МВИ потенциометрическим методом Методика № 2.2.15 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация сульфатов |  | ч.2, стр. 247 МВИ турбидиметрическии методом Методика № 2.2.47.5 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация сухого остатка |  | ч.1, стр. 235 МВИ гравиметрическим методом 2.2.50.2 |  |  |
|  |  | Цветность |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч. 1,2,3 ч.3, стр. 192 МВИ методом сравнения с искусственным стандартом, п.2 Методика № 2.2.29 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация хрома |  | ч.3, стр. 188 МВИ фотометрическим методом с дифенилкарбазидом Методика № 2.2.61.3 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация хлоридов |  | ч.1, стр.161 МВИ титриметрическим методом с солями ртути. Методика № 2.2.59.5. |  |  |
|  |  | ХПК (химическое потребление кислорода) |  | Ч.2, стр.255 МВИ ХПК бихроматным методом Методика № 2.2.58.3. |  |  |
|  |  | ХПК (химическое потребление кислорода) |  | Ч.3, стр.244 МВИ ХПК бихроматным методом Методика № 2.2.58.1. |  |  |
|  |  | Температура |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова. Л., Гидрометеоиздат, 1977г стр. 19-21 При помощи ртутного термометра Методика № Д 2.1.46 |  |  |
|  |  | Жесткость |  | СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод . Ч.1. Методы химического анализа вод . М.,1977 г. стр.173-177 МВИ титриметрическим методом с комплексоном Методика № 2.2.26.(т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация кальция |  | стр. 210-215 МВИ титриметрическим методом с комплексоном и мурексидом. Методика № 2.2.33.1.(т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация фосфатов |  | стр.1050-1054 МВИ фотометрическим методом с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой. Методика № 2.2.59.5 (т.1) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация магния |  | стр. 287-290 МВИ титриметрическим методом с комплексоном Методика № 2.2.46.1. (т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация формальде гида |  | Ю. Ю. .Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод» .М., Химия ,1984г., стр. 387-389 МВИ фотометрическим методом с хромотроповой кислотой. Методика № 2.2.92.2 (т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация растворен ного кислорода |  | ### РД 52.24.73-88 Методические указания. Иодометрическое определение кислорода (метод Винклера) Методика № 2.2.23.1 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация растворен ного кислорода |  | ### Методы исследования качества вод водоемов Под.ред.Шицковой М.:Медицина,1990 Стр.55-56 МВИ электрохимическим методом Методика № 2.2.36.2 (т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация сухого остатка |  | ### Методическое руководство по анализу сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.Уфа:1992 г., ### стр.14-18 МВИ гравиметрическим методом. Методика № 2.2.50.1. (т.1) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат -02». ПНД Ф 14. 1 :2:4. 128 -98 . М., 1998г. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация АПАВ (анионоактив-ных поверхностно-активных веществ) |  | МВИ массовой концентрации анионоактивных ПАВ в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости “Флюорат-02”. ПНД Ф14.1:2:4.158-2000. М.,2000г. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация фенолов |  | МВИ массовой концентрации фенолов в пробах питьевых, природных, и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости “Флюорат-02”. ПНД Ф 14.1:2:4.34-95. M., 1995г. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация КПАВ (катионноак-тивных поверхностно-активных веществ) |  | МВИ массовой концентрации катионных ПАВ в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости “Флюорат-02”. ПНД Ф 14.1:2:4.39-95 М.:1995г. |  |  |
|  |  | Массовая концентр ация меди |  | МВИ массовой концентрации меди в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости “ Флюорат -02” . ПНД Ф 14.1:2:4.28-95 М., 1995г. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация цинка |  | МВИ массовой концентрации цинка в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости “ Флюорат-02”. М01-10-94. ПНД Ф 14.1: 2: 4.183-02. М., 2002г. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация хлоридов |  | Унифицированные методы анализа вод. Под ред.Ю.Ю.Лурье. М.:Химия,1971г. стр. 147-148 МВИ титриметрическим методом (по Мору) Методика № 2.2.59.7 (т.1) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация ортофосфатов гидрофосфатов и ортофосфатов фосфора общего |  | СТБ ИСО 6878-2005 «Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония». |  |  |
|  |  | Запах |  | СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод . Ч.1. Методы химического анализа вод . М.,1977 г. Стр.178-184 Органолептический метод определения Методика № 2.2.29 (т.2) |  |  |
|  |  | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 |  |  |
|  |  | Водородный показатель рН | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ-99 СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ-99 СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ-99 Проекты нормативов по охране атмосферы и предельно-допустимым выбросам для предприятий. Утверждаются председателем областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Проекты нормативов по охране атмосферы и предельно-допустимым выбросам для предприятий. Утверждаются председателем областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Проекты нормативов по охране атмосферы и предельно-допустимым выбросам для предприятий. Утверждаются председателем областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Проекты нормативов по охране атмосферы и предельно-допустимым выбросам для предприятий. Утверждаются председателем областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Проекты нормативов по охране атмосферы и предельно-допустимым выбросам для предприятий. Утверждаются председателем областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Проекты нормативов по охране атмосферы и предельно-допустимым выбросам для предприятий. Утверждаются председателем областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова. Л., Гидрометеоиздат, 1977г стр.33-36 МВИ потенциометрическим методом. |  |  |
|  |  | Вкус, запах, цветность, мутность |  | ГОСТ 3351-74 |  |  |
|  |  | Жесткость общая |  | ГОСТ 4151-72 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 4245 -72 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 4011-72 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 4389-72 |  |  |
|  |  | Массовые концентрации нитритов, аммиака и ионов аммония суммарно |  | ГОСТ 4192-82 Вода питьевая Методы определения минеральных азотосодержащих веществ |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 18826-73 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация ортофосфатов гидрофосфатов ортофосфатов фосфора общего |  | СТБ ИСО 6878-2005 «Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония». |  |  |
|  |  | Массовая концентрация АПАВ (анионоактив-ных поверхностно-активных веществ) |  | МВИ массовой концентрации анионоактивных ПАВ в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости “Флюорат-02”. ПНД Ф14.1:2:4.158-2000. М.,2000г. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация КПАВ (катионноак-тивных поверхностно-активных веществ) |  | МВИ массовой концентрации катионных ПАВ в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости “Флюорат-02”. ПНД Ф 14.1:2:4.39-95 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация меди |  | МВИ массовой концентрации меди в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости “ Флюорат -02” . ПНД Ф 14.1:2:4.28-95 М., 1995г. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродук-тов |  | МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат -02». ПНД Ф 14. 1 :2:4. 128 -98 . М., 1998г . |  |  |
|  |  | Массовая концентрация фенолов |  | МВИ массовой концентрации фенолов в пробах питьевых, природных, и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости “Флюорат-02”. ПНД Ф 14.1:2:4.34-95. M., 1995 г. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация хрома |  | МВИ массовой концентрации хрома общего в пробах природной и питьевых вод на анализаторе жидкости “Флюорат-02” . Методика М 01-41-2001 Санкт-Петербург, 2002 г. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация цинка |  | МВИ массовой концентрации цинка в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости “ Флюорат-02”. М01-10-94. ПНД Ф 14.1: 2: 4.183-02. М., 2002г. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ч. 1,2,3 ч.1 ,стр.21 МВИ гравиметрическим методом Методика № 1.4.18 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация серной кислоты |  | ч.3, стр.102 МВИ турбидиметрическим методом Методика № 1.4.91.2 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация хлористого водорода |  | ч.3, стр.139 МВИ фотометрическим методом с нитратом серебра Методика № 1.4.126.3 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация формальдегида |  | ч.3, стр.121 МВИ фотометрическим методом с хромотроповой кислотой. Методика № 1.4.118.1 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация диоксида серы |  | ч.3, стр.105 МВИ фотометрическим методом с хлоридом бария. Методика № 1.4.94.7 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация аэрозоля индустриаль ных масел |  | ч.3, стр.95 МВИ фотометрическим методом . Методика № 1.4.14 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация фенолов(гваякол, фенол,м-крезол,2,4-ксиленол, п-тимол) |  | ч.1, стр.69 МВИ методом газовой хроматографии. Методика № 1.4.29.2, 1.4.49.2, 1.4.53, 1.4.101, 1.4.115.3 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация оксидов азота |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.:Гидрометеоиздат, 1987 г. №49. Стр.192-196 Методика определения концентрации суммы оксидов азота фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой Методика № 1.4.3.2 (т.1) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация аммиака |  | №18. Стр.86-92 МВИ фотометрическим методом с реактивом Несслера Методика № 1.4.8.2 (т.1) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация аэрозоля серной кислоты |  | №16, стр.75 МВИ турбидиметрическим методом Методика № 1.4.91.1.(т.1) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация хрома |  | № 30.стр.150 МВИ фотометрическим методом с дифенилкарбазидом при массовой доле в пыли 0,03-2% Методика № 1.4.130 (т.1) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация никеля |  | № 37.стр.165 МВИ фотометрическим методом при массовой доле в пыли 0,05-0,4%. Методика № 1.4.75.1(т.1) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация взвешенных веществ |  | СТБ ИСО12141-2005 МВИ взвешенных веществ (пыли) при низких концентрациях гравиметрическим методом. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация аэрозоли едких щелочей |  | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях лёгкой промышленности СССР.-ЦНИИТЭИлегпром , М., 1985. П.8.2.5 |  |  |
|  |  |  |  | Стр. 85-87 МВИ фотометрическим методом Методика № 1.4.13 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация уксусной кислоты |  | Стр. 83-85 МВИ фотометрическим методом с ванадатом аммония Методика № 1.4.111.4 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация аммиака |  | Стр.101 МВИ фотометрическим методом с реактивом Несслера Методика № 1.4.8.3. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация кислорода оксида азота диоксида азота оксида углерода диоксида серы |  | МВИ. МН 1936-2003 Методика выполнения измерений содержания кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, влажности и скорости потока дымовых газов топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа «ТЕSТО» и «Drager» Разработана начальником сервисно-технического центра ОДО «Любуж», согласована 1-ым зам. директора РУП «БелГИМ»В.П.Лобко |  |  |
|  |  | Массовая концентрация кислорода оксида азота диоксида азота оксида углерода диоксида серы |  | МВИ. МН 1003-2007 Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления, электронными переносными приборами. Утверждена заместителем министра ПР и ООС Апацким А.Н. Минск 2007 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация фенола |  | МВИ.МН 1822-2002 Методика определения фенолов в промышленных выбросах. Разработана НП ОДО «Люкэп, согласована с первым зам. директора БелГИМ В.П.Лобко |  |  |
|  |  | Массовая концентрация: н-гексан н-гептан диоксан акрилонитрил ацетон бензол и-бутанол и-бутилацетат изопропанол изопентилацет кумол метанол метилэтилкетон м-ксилол н-бутанол н-бутилацетат н-октан н-пентан -пентилацетат о-ксилол п-ксилол псевдокумол стирол толуол трихлорэтилен этанол этилацетат этилбензол этилцеллозольв |  | МВИ МН 1820-2002 Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий. Разработана НП ОДО "ЛЮКЭП" Согласована первым зам. директора Бел ГИМ В.П. Лобко 16.12.2002г. Утверждена директором НП ОДО " ЛЮКЭП" И.А.Пархоменко |  |  |
| Физические факторы окружающей среды Физические факторы окружающей среды | 13.040.99 13.040.99 | Расход газов в газоходе Скорость газа в газоходе | Проекты нормативов по охране атмосферы и предельно-допустимым выбросам для предприятий. Утверждаются председателем областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Проекты нормативов по охране атмосферы и предельно-допустимым выбросам для предприятий. Утверждаются председателем областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 №1 Стр. 4-12 Методика измерения скорости и объёма газов в назоходе Методика № 5.1. Методика №5.2. ГОСТ 17.2.4.06-90 Охрана природы. Атмосфера Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения. |  |  |
|  |  | Расход газов в газоходе Скорость газа в газоходе |  | МВИ. МН 1936-2003 Методика выполнения измерений содержания кислорода, оксида углерода, Оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, влажности и скорости потока дымовых газов топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа «ТЕSТО» и «Drager» Разработана начальником сервисно-технического центра ОДО»Любуж» Утверждена заместителем министра ПР и ООС Апацким А.Н., согласована 1-ым зам. директора РУП «БелГИМ»В.П.Лобко |  |  |
|  |  | Скорость газа в газоходе Давление газопылевого потока Температура газопылевого потока ##### Влажность газопылевого потока |  | МВИ. МН 1003-2007 Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления, электронными переносными приборами. Утверждена заместителем министра ПР и ООС Апацким А.Н. Минск 2007 |  |  |
|  |  | ##### Влажность газопылевого потока |  | ГОСТ 17.2.4.08-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения влажности газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения |  |  |
|  |  | Давление газопылевого потока Температура газопылевого потока |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения |  |  |
| Выбросы системы выпуска двигателей транспорт-ных средств | 13.040.50 | Дымность | ГОСТ 21393-75. “ Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов, нормы и методы измерений, требования безопасности” | ГОСТ 21393-75. “ Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов, нормы и методы измерений, требования безопасности” |  |  |
|  |  | Содержание углерода окиси Содержание углеводородов | ГОСТ 17.2.2.03-87. “ Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности | ГОСТ 17.2.2.03-87. “ Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности |  |  |
| Почвы Почвы, используе-мые в сельскохо-зяйственном производстве | 13.080.01 13.080.01 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82) ГОСТ 17.4.4.02-84 | ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82) Охраны природы Почвы. Общие требования к отбору проб. ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы Почвы Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа |  |  |
|  |  | Массовая доля нефтепродуктов | СаН ПиН 42-128-4433-87 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 17.4.1.02-83 СаН ПиН 42-128-4433-87 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 17.4.1.02-83 | Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости « «Флюорат-02» М..1998 ПНД Ф 16.1.2.21-98 |  |  |
|  |  | Водородный показатель |  | ##### ГОСТ 26483-85 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО |  |  |
|  |  | Массовая концентрация сульфатов |  | ##### ГОСТ 26426-85 п.2 Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке. |  |  |
|  |  | Массовая концентрация азота аммонийного |  | ##### Е.В.Аринушкина. Руководство по химическому анализу почв. ##### М.:Изд-во МГУ,1970 Стр.314-316 МВИ фотоколориметри-ческим методом с реактивом Несслера Методика № 3.2.1 (т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация азота нитратного |  | ##### Е.В.Аринушкина. Руководство по химическому анализу почв. М.:Изд-во МГУ Стр.316-320 МВИ фотометрическим ме-тодом с дисульфофеноловой кислотой Методика № 3.2.2 (т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация сульфатов |  | Стр.389-392 МВИ гравиметрическим методом Методика № 3.2.23.4 (т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация хлоридов |  | Стр.316-320 МВИ титриметрическим методом по Мору ##### Методика № 3.2.26.1 ##### Методика № 3.2.26.2 (т.2) |  |  |
| Почвы населенных пунктов | 13.080.01 | Массовая концентрация азота аммонийного | СаН ПиН 42-128-4433-87 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 17.4.1.02-83 | ##### Е.В.Аринушкина. Руководство по химическому анализу почв. ##### М.:Изд-во МГУ,1970 Стр.314-316 МВИ фотоколориметри-ческим методом с реактивом Несслера Методика № 3.3.1 (т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация азота нитратного |  | Стр.316-320 МВИ фотометрическим ме-тодом с дисульфофеноловой кислотой Методика № 3.3.2 (т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация сульфатов |  | Стр.389-392 МВИ гравиметрическим методом ##### Методика № 3.3.15.4 (т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация хлоридов |  | ##### Е.В.Аринушкина. Руководство по химическому анализу почв. ##### М.:Изд-во МГУ,1970 Стр.405-407 МВИ титриметрическим методом по Мору Методика № 3.3.17.1 (т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация азота нитритного |  | А.А.Минх.Справочник по санитарно-гигиеническим исследованиям. стр.191 МВИ фотометрическим методом с реактивом Грисса Методика Д3.3.3.2(т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация азота аммиака |  | стр.191-192 МВИ фотометрическим методом с реактивом Несслера Методика № Д3.3.1.(т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация азота нитратного |  | Стр.191 МВИ фотометрическим методом с салицилатом натрия Методика № Д3.3.2.(т.2) |  |  |
| Почвы санитарно-защитных зон предприятий | 13.080.01 | Массовая концентрация азота аммонийного | СаН ПиН 42-128-4433-87 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 17.4.1.02-83 | А.А.Минх.Справочник по санитарно-гигиеническим исследованиям. М:Медицина,1973г. Стр.191-192 МВИ фотоколориметри-ческим методом с реактивом Несслера Методика № Д 3.4.1 (т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация азота нитритного |  | Стр.191 МВИ фотоколориметри-ческим методом с реактивом Грисса Методика № Д 3.4.3.2 (т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация азота нитратного |  | Стр.191 МВИ фотометрическим методом с салицилатом натрия. Методика № Д3.4.2. (т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация сульфатов |  | ##### Е.В.Аринушкина. Руководство по химическому анализу почв. ##### М.:Изд-во МГУ,1970 Стр.389-392 МВИ гравиметрическим методом Методика № 3.4.11.4 (т.2) |  |  |
|  |  | Массовая концентрация хлоридов |  | Стр.389-392 МВИ титриметрическим методом по Мору Методика № 3.4.13.1(т.2) |  |  |
| Отходы | 13.030.01 | Отбор проб | РД РБ 0212.6-2002 | Методика отбора проб отходов РД РБ 0212.6-2002 |  |  |

Директор  Гродненского  ЦСМС  ______________________________ В.М.Шиш

МП		            подпись