|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВУ/112 2.1820 от 28.04.2000 г. на бланке №0004110 на 5 листах |
| --- | --- |

Область аккредитации от «16» мая  2014 года

санитарно-химической лаборатории

Кохановского унитарного производственного предприятия

жилищно-коммунального хозяйства "Коханово-ЖКХ"

| Наименование объекта или вида испыта- ний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА , в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сточная вода |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-3-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-3-2012 |
|  |  | 1.2. Концентрация взвешенных веществ -гравиметрический метод Диапазон измерений: (5-50)мг/дм3, П-20% (50-5000)мг/дм3,П-10% | Разрешение на спецводопользование Бел 632/Вит от 24.10.2013г., утвержденное Витебским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | «Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ» Минск,1997 г. Часть 1 «МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом» Методика 2.2.13.1 |
|  |  | 1.3. Концентрация растворимых веществ (сухой остаток) гравиметрический метод Диапазон измерений: (50-1000)мг/дм3 П: св.100 мг/дм3– 5% |  | Сборник методик Часть 1 «МВИ концентрации растворенных веществ гравиметрическим методом». Методика 2.2.50.2. |
|  |  | 1.4. Химическое потребление кислорода (ХПК) -бихроматный метод Диапазон измерений: (5-500) мгО/дм3, П-7,85% |  | Сборник методик Часть 2 «МВИ ХПК бихроматным методом». Методика2.2.58.3 |
|  |  | 1.5. Концентрация БПК -стандартный метод Диапазон измерений: (1-2,5) мгО/дм3, П-13% (2,5-7,0) мгО/дм3, П-7% (7,0-10,0) мгО/дм3, П-1% |  | Сборник методик Часть 1 «МВИ концентрации БПК стандартным методом» Методика 2.2.10.4 |
|  |  | 1.6. Водородный показатель (рН) -потенциометрический метод Д 0-14 ед. рН П - 0,4% |  | Сборник методик.Ч. 2 «МВИ рН потенциометрическим методом». Методика 2.2.15 |

06.10.2017

№  ВУ/112 02 2.0.1820                                                                          лист 2 из 5листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сточная вода |  | 1.7. Концентрация хлоридов -титриметрический метод Диапазон измерений: (2-400)мг/дм3 | Разрешение на спецводопользова- ние Бел 632/Вит от 24.10.2013г., утвержденное Витебским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ «концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра (по Мору)» Методика2.2.59.7. Унифицированные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю. Лурье.- М.: Химия, 1973г.-с.148-150 |
|  |  | 1.8. Концентрация сульфатов - турбидиметрический метод Диапазон измерений: (10-1000)мг/дм3 Свыше 50 мг/дм3, П-10% |  | Сборник методик Часть 2 «МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом» Методика 2.2.47.5 |
|  |  | 1.9. Концентрация фосфатов - фотометрический метод Диапазон измерений: (0,1-50)мг/дм3 П-10% |  | Сборник методик Часть 2 «МВИ концентрации фосфатов фотомет-рическим методом» Методика 2.2.55.1 |
|  |  | 1.10. Концентрация ионов аммония - фотометрический метод Диапазон измерений: (0,1-1,0)мг/дм3 П-50% (1-10)мг/дм3 П-25% |  | Сборник методик Часть 1 «МВИ концентрации ионов аммония фото-метрическим мето-дом с реактивом Несслера» Методика 2.2.1.1 |
|  |  | 1.11. Концентрация железа (III) и железа общего -фотометрический метод Диапазон измерений: (0,4-9,0) мг/дм3 – для железа (III), П -20-25% Диапазон измерений: (0,2-9,0) мг/дм3 - для железа общего, П-20% |  | Сборник методик Часть 1 «МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометриче-ским методом с суль-фосалициловой ки-слотой» Методика 2.2.16.1 |
|  |  | 1.12. Концентрация нитратов Фотометрический метод (0,5-70) мг/дм3, П-50% (0,1-3) мг/дм3, П-25% |  | Сборник методик Часть 1 «МВИ концентрации нитратов фотометри-ческим методом с са-лициловой кислотой» Методика 2.2.36.3 |
|  |  | 1.13. Концентрация нитритов - фотометрический метод Диапазон измерений: (0,03-10) мг/дм3, П: (0,05-1) мг/дм3 – 50% (1,0 – 10) мг/дм3– 25% |  | Сборник методик Часть 1 «МВИ концентрации нитритов фотометри-ческим методом с ре-активом Грисса» Методика 2.2.37.4 |

№ ВУ/112 02 2.0.1820                                                                       лист 3 из 5 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Питьевая во-да |  | 2.1. Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 |
|  |  | 2.1.Общая жесткость П- 15% | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ-99 | ГОСТ 4151-72 |
|  |  | 2.2. Концентрация нитратов -колориметрический метод с салициловокислым натрием П- 15% |  | ГОСТ 18826-73 п.3 |
|  |  | 2.3. Концентрация аммиака и ионов аммония Диапазон измерений: (0,05-3) мг/дм3 |  | ГОСТ 4192-82 п.3 |
|  |  | 2.4. Концентрация нитритов Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 4192-82 п.4 |
|  |  | 2.5. Концентрация сульфатов -турбидиметрический метод Диапазон измерений: (2-25) мг/дм3 П – 10% |  | ГОСТ 4389-72 п.3 |
|  |  | 2.6. Концентрация хлоридов П- 15% |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
|  |  | 2.7.Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) рН, П – 0,2% |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 2.8. Концентрация свободного остаточного хлора -метод с метиловым оранжевым П- 30% |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
|  |  | 2.9.Сухой остаток П – 10% |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
|  |  | 2.10. Вкус, запах, -органолептический метод |  | ГОСТ 3351-74 п. 2,3 |
|  |  | 2.11. Цветность, мутность -фотометрический метод Цветность П: (1-10)град – 50%, (10-50)град – 20%, св.50 град – 10%; Мутность П – 20% |  | ГОСТ 3351-74 п.4,5 |
|  |  | 2.12. Концентрация железа общего - фотометрический метод (с сульфосалициловой кислотой) П – 25% |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |

№ ВУ/112 02 2.0.1820                                                                             лист 4 из 5листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Поверхност-ная вода |  | 3.1. Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-3-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-3-2012 |
|  |  | 3.2. Концентрация хлоридов -титриметрический метод Диапазон измерений: 10мг/дм3 и выше, П-25% | Разрешение на спецводопользование Бел 632/Вит от 24.10.2013г., утвержденное Витебским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | «Сборник МВИ, до-пущенных к приме-нению в деятельно-сти лабораторий экологического кон-троля предприятий и организаций РБ» Часть 3. Минск,1998, «МВИ концентрации хлоридов титри-метрическим методом с нитратом серебра» Методика 2.1.44.1. |
|  |  | 3.3. Концентрация сульфатов -турбидиметрическим методом Диапазон измерений: (0-15) мг/дм3 ,П-10% |  | «Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического кон-троля предприятий и организаций РБ»Минск, 1997 г. Часть 1 «МВИ концентрации сульфатов турби-диметрическим мето- дом» Методика 2.1.36.6 |
|  |  | 3.4. Концентрация фосфатов -фотометрическим методом Диапазон измерений: (0, 010-0,300) мг/дм3 П -40% |  | Сборник методик Часть 1 «МВИ концентрации фосфатов фото-метрическим методом» Методика 2.1.40.2 |
|  |  | 3.5. Концентрация ионов аммония -фотометрическим методом Диапазон измерений: (0,1-10)мг/дм3 П-50% (1-10)мг/дм3 П-25% |  | Сборник методик Часть 1 «МВИ концентрации ионов аммония фо-тометрическим ме-тодом с реактивом Несслера» Методика 2.2.1.1 |

№ ВУ/112 02 2.0.1820                                                                       лист 5 из 5листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Поверхност-ная вода |  | 3.6. Концентрация железа (III) и железа общего -фотометрический метод Диапазон измерений: (0,4-9,0) мг/дм3 – для железа (III), П -20-25% Диапазон измерений: (0,2-9,0) мг/дм3 - для железа общего, П-20% | Разрешение на спецводопользование Бел 632/Вит от 24.10.2013г., утвержденное Витебским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | Сборник методик Часть 1 «МВИ концентрации железа (III) и железа общего фото-метрическим мето-дом с сульфосали-циловой кислотой» Методика 2.1.10.2 |
|  |  | 3.7. Концентрация нитратов -фотометрическим методом Диапазон измерений: (0,5-70) мг/дм3, П-50% (0,1-3) мг/дм3, П-25% |  | Сборник методик Часть 1 «МВИ концентрации нитратов фотомет-рическим методом с салициловой кислотой» Методика 2.2.36.3 |
|  |  | 3.8. Концентрация нитритов -фотометрическим методом Диапазон измерений: (0,03-10) мг/дм3, П: (0,05-1) мг/дм3 – 50% (1,0 – 10) мг/дм3– 25% |  | Сборник методик Часть 1 «МВИ концентрации нитритов фотомет-рическим методом с реактивом Грисса» Методика 2.2.37.4 |
|  |  | 3.9. Концентрация взвешенных веществ -гравиметрический метод Диапазон измерений: (5-50)мг/дм3, П-20% (50-5000)мг/дм3,П-10% |  |  |
|  |  |  |  | Сборник методик Часть 1 «МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом» Методика 2.1.7 |
|  |  | 3.10. Концентрация растворимых веществ (сухой остаток) гравиметрический метод Диапазон измерений: (50-1000)мг/дм3 П: св.100 мг/дм3– 5% |  | Сборник методик Часть 1 «МВИ концентрации растворенных веществ гравиметрическим методом» Методика 2.2.50.2. |
|  |  | 3.11. Концентрация БПК -стандартный метод Диапазон измерений: (1-2,5) мгО/дм3, П-13% (2,5-7,0) мгО/дм3, П-7% (7,0-10,0) мгО/дм3, П-1% |  | Сборник методик Часть 1 «МВИ концентрации БПК стандартным методом» Методика 2.1.5.2 |
|  |  | 3.12. Химическое потребление кислорода (ХПК) -бихроматный метод Диапазон измерений: (5-500) мгО/дм3, П-7,85% |  | Сборник методик Часть 2 «МВИ ХПК бихроматным методом» Методика 2.2.58.3 |
|  |  | 3.13Водородный показатель (рН) -потенциометрический метод Д 0-14 ед. рН П - 0,4% |  | Сборник методик Часть 2 «МВИ рН стандартным методом» Методика 2.2.15 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации  Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                 Т.А. Николаева