|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. от 4 декабря 2015 года на бланке на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории                                                                                                Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Випсети»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Волоконно-оптические линии связи | А15.Б100 | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ.БР 279-2015 |
| 1.2 |  | А15.Б100 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Приложение Б Б2, Б.4, Б5, Б.7 | МВИ.БР 279-2015 |
| 1.3 |  | А15.Б100 | Потери (затухание) в разъемных и неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 А.1.4, А 1.5 Б.3 | МВИ.БР 279-2015 |
| 1.4 |  | А15.Б100 | Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания | ТКП 212-2010 Б.6 ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 | МВИ.БР 279-2015 МВИ.БР 279-2015 |
| 1.5 |  | А15.Б100 | Затухание ЭКУ, приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.БР 279-2015 |
| 2.1 | Системы вентиляции с принудительным побуждением | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: - скорость движения; - расход воздуха; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления; - давление; - температура; - влажность | СТБ 2021-2009 СНБ 3.02.03-03 СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-3.02-209-2010 ТКП 45-3.02-290-2013 ТКП 45-3.02-240-2011 ТКП 45-3.02-90-2008 Проектная документация и другие ТНПА, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |
| 3.1 | Системы про-тиводымной защиты зданий и сооружений | А80.Б23 | Аэродинамические испытания: - расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации; - расход (скорость движения воздуха) в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; - избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах; - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации; - температура | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-4.02-273-2012 Проектная документация и другие ТНПА, устанавливающие требования к объекту | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           Т.А.Николаева