|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2._________ от 04 декабря 2015 года на бланке №_______________ на 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 декабря 2015 года

лаборатории электрофизических измерений

Бобруйского унитарного коммунального дочернего предприятия по обслуживанию жилищного фонда Ленинского района

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, Б.29.4, ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6 п. 4.3.2.13 ТКП 336-2011 | МВИ. МН 5090-2014 |
|  |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ. МН 5090-2014 |
|  |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МН 5088-2014 |
| - 2 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ. МН 5089-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева