Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.2938

с 14.08.2006г. по 14.08.2014г.

Листов 3

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы торгового центра «Северный»,

«Западный» Ветеринарно-санитарного учреждения "Бобруйская городская ветеринарная станция"

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мясо и мясные продукты Продукты растениеводства Картофель и корнеплоды Крупа Овощи, фрукты Ягоды, дикорастущие ягоды Консервированные продукты из овощей и фруктов Яйцо Зелень Мёд Рыба Лекарственно-техническое сырьё Грибы свежие и сушёные Зерно | 67.040 | Отбор проб Удельная и объемная активность радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) ГН 10-117-99, утв. 26.04.1999 Минздрав РБ Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом РБ 3.07.1999 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ-ЛТС-2004), утв. Минздравом РБ 24.12.2004 | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 СТБ 1056-98 СТБ 1036-97 Методика экспрессного определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства с помощью радиометров РКГ-01А, РКГ-01А/1, РКГ-02А, РКГ-02А/1 и их модификаций МВИ 179-95, утв. 25.02.1995 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объёмной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-02С, РКГ-03 МВИ 114-94, утв. Госстандартом 22.09.1994 |

№ ВУ/112 02.2.0.2938								Листов 3

Лист 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Производственные помещения |  | Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002) СанПиН 2.6.1.8-8-2002, Минск, 2002г. | Паспорт на прибор комбинированный РКС-107 Паспорт на прибор комбинированный МКС-АТ 6130С |
| 3. Растениеводческая продукция |  | Содержание нитратов | СанПиН 1163 РБ 98 | Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства, утв. Минздравом СССР 4.07.1989 МУ 5048-89 |
| 4. Мясо и мясные продукты |  | Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясных продуктов: - физико-химические испытания; - трихинеллоскопия; - бактериоскопия | Ветеринарное законодательство РБ , т.1, 2006 Сборник ТНПА по ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов животного происхождения, Минсельхозпрод РБ, 2008 (далее - сборник ТНПА) | Сборник ТНПА, с.191, п.1, п.4-5 Сборник ТНПА, с.156, п.1 Сборник ТНПА, с.185, п.2 |
| 5. Квашеные, соленые и маринованные овощи |  | Ветеринарно-санитарная экспертиза квашеных, соленых и маринованных овощей | Ветеринарное законодательство, т.4, 1988г. | Ветеринарное законодательство, т.4, с.233 |
| 6. Свежие и консервированные фрукты и ягоды |  | Ветеринарно-санитарная экспертиза свежих и консервированных фруктов и ягод | Ветеринарное законодательство, т.4, 1988г. | Ветеринарное законодательство, т.4, с.234-235 |
| 7. Яйцо куриное |  | Ветеринарно-санитарная экспертиза яйца | Сборник ТНПА | Сборник ТНПА, с.246, п.4 |

№ ВУ/112 02.2.0.2938								Листов 3

Лист 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Мёд |  | Отбор проб Органолептические показатели Влажность Кислотность Диастазная активность Фальсификация | Сборник ТНПА по ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов животного происхождения, Минсельхозпрод РБ, 2008 (далее - сборник ТНПА) Ветеринарное законодательство, т.3, М., Колос, 1981г. | Ветзаконодательство, т.3, с.389 Тоже, с.388 -«-, с.390 -«-, с.392, п.5.5 -«-, с.392, п.5.7 Сборник ТНПА, с.289, п.22.1-22.2; п.22.5; п.22.7 |
| 9. Рыба свежая и мороженая |  | Отбор проб Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей и мороженой рыбы | Ветеринарное законодательство РБ, т.1, Минск, 2006г. Сборник ТНПА | Сборник ТНПА, с.256, п.8 Сборник ТНПА, с.257, п.12 |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации  испытательных лабораторий					С.С. Денисенко