|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1707 от 04.06.2012 г На бланке _________ На 1 листе Редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «06» ноября 2015 года

Дозиметрической лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью "РАД-Защита"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Рабочие места персонала, смежные помещения и территории (рентгеновские кабинеты; кабинеты лучевой терапии, кабинеты рентгентерапии; кабинеты рент-генокомпью-терной диагностики; ра-диоизотопные лаборатории и др.). | А100. Б04 | Мощность эквивалентной дозы рентгеновского и гамма-излучения | СанНиП Утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив Утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 СанПиН утв. Постановлением Минздрава №137 от 31.12.2013 СанПиН 2.6.1.8-38-2003. | Инструкция 2.6.3.10-13-88-2005 Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.12.05 г. № 250 МВИ. МН 1860-2003 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»					_______________ Т.А Николаева

| _________________________ | 06.11.2015 | Лист 1Листов 1 |
| --- | --- | --- |