|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.________ от 18 декабря 2015 года На бланке __________ На 4 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 декабря 2015 года

Лаборатории электрофизических измерений

Совместного закрытого акционерного общества «Серволюкс»

|  | № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | 1.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 Б 29.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6 | МВИ.МГ 964-2015 |  |
|  | 1.2 |  | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами. Переходное сопротивление контактного соединения | ТКП 181-2009 Б 29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.МГ 967-2015 |  |
|  | 1.3 |  | А14. Б22 | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б 29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5, п. 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 966-2015 |  |
| 18.12.2015 Лист 1 Листов 4 |  |  |  |  |  |  |  |

подпись ведущего оценщика                                                      дата ТКА

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.__________ |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. | А14. Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ.МГ 965-2015 |
| 2.2 |  | А14. Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.27.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.2 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 3.1 | Силовые трансформато-ры, автотранс- форматоры и масляные реакторы до 20 кВ | А14. Б22 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Б.8.3.1, Б.8.5.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.2 а) | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 3.2 |  | А14. Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.8.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.3 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 4.1 | Трансформаторы напряжения до 10 кВ | А14. Б22 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Б.10.1.1, Б.10.2.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.8.1 а) | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 4.2 |  | А14. Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.10.1.2, Б.10.2.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.8.1 б) | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 5.1 | Трансформаторы тока до 10 кВ | А14. Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.9.1, Б.9.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.7.1 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 5.2 |  | А14. Б22 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 Б.9.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.7.3 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 6.1 | Масляные и электромагнитные выключатели до 10 кВ | А14. Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.11.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.9.1 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 6.2 |  | А14. Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.11.3.1, Б.11.3.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.9.4 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 7.1 | Выключатели нагрузки до 10 кВ | А14. Б22 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.12.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.13.1 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 7.2 |  | А14. Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.12.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.13.2 | МВИ.МГ 1003-2015 |

18.12.2015 Лист 2 Листов 4

подпись ведущего оценщика                                                      дата ТКА

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.__________ |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Элегазовые выключатели до 10 кВ | А14. Б22 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.13.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.11.1 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 8.2 |  | А14. Б22 | Испытание изоляции выключателя | ТКП 181-2009 Б.13.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.11.2 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 9.1 | Вакуумные выключатели до 10 кВ | А14. Б22 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.14.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.12.1 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 9.2 |  | А14. Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.14.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.12.2 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 10.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели до 10 кВ | А14. Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.15.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.14.1 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 10.2 |  | А14. Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.15.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.14.2 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 11.1 | Комплектные распределительные устройства до 10 кВ | А14. Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.15.1 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 11.2 |  | А14. Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.16.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.15.2 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 12.1 | Сборные и соединительные шины | А14. Б22 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Б.18.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.17.1 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 12.2 |  | А14. Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.18.2, ТКП 339-2011 п. 4.4.17.2 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 13.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | А14. Б22 | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Б.22.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.21.1 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 13.2 |  | А14. Б22 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 Б.22.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.21.2 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 13.3 |  | А14. Б22 | Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников | ТКП 181-2009 Б.22.5 | МВИ.МГ 1003-2015 |

18.12.2015 Лист 3 Листов 4

подпись ведущего оценщика                                                      дата ТКА

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.__________ |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Вводы и проходные изоляторы до 10 кВ | А14. Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1, ТКП 339-2011 п. 4.4.23.1 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 14.2 |  | А14. Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.24.3, ТКП 339-2011 п. 4.4.23.3 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 15.1 | Силовые кабельные линии до 10 кВ | А14. Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1, ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.МГ 1003-2015 |
| 15.2 |  | А14. Б22 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2, ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3, 4.4.29.4 | МВИ.МГ 1003-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                               Т.А.Николаева

18.12.2015 Лист 4 Листов 4

подпись ведущего оценщика                                                      дата ТКА