|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.0516 от 29 декабря 1998 года на бланке № _________ на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  ____ декабря 2015 года

Испытательной лаборатории Производственного кооператива «Лотос»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляционные системы зданий и сооружений | А79.Б23 | Аэродинамические показатели: | СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 приложение 5 ТКП 45-3.02-209-2010 |  |
| 1.1 |  |  | - скорость движения воздуха; |  | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ.МН 2151-2004 |
| 1.2 |  |  | - объемный расход воздуха; |  | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ.МН 2151-2004 |
| 1.3 |  |  | - потери полного давления в вентиляционной сети; |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.4 |  |  | - коэффициент потерь давления в вентиляционной сети; |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.5 |  |  | -температура; |  | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ.МН 2151-2004 |
| 1.6 |  |  | -относительная влажность воздуха |  | МВИ.МН 2151-2004 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 17.2.4.08-90 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева