|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4335 от 10 декабря 2012 года на бланке №0010516 на 1 листе Редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 15 января 2016 года

к области аккредитации от 10 декабря 2012 года

лаборатории электрофизических измерений

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Олсер-плюс»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Измерение напряжения прикосновения для электроустановок до 1 кВ с любой нейтралью (в зоне действия УЗО) | ТКП 339-2011 п. 4.4.28.7 ТКП 181-2009 п. Б.29.5 | МВИ.МГ 368-2011 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ | А14.Б22 | Испытание устройств защитного отключения: - измерение номинального тока срабатывания; - измерение времени отключения | ГОСТ 30331.3-95 п.412.5.1, п.413.1.3.4 | МВИ.МГ 367-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева

| _________________________ подпись ведущего оценщика | __15.01.2016__ дата ТКА | Лист 1 Листов 1 |
| --- | --- | --- |