|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4368 от 15 марта 2013 года на бланке №_______________ на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 15 января 2016 года

к области аккредитации от 15 марта 2013 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОФОРС»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б, п. Б.27.1, табл. Б27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.МН 5332-2015 |
| 4.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б, п. Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 5332-2015 |
| 5.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств и заземлителей, предназначенных для защиты грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП 181-2009 Приложение Б, п. Б.29.4 табл. Б29.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 | МВИ.МН 5334-2015 |
| 5.2 |  |  | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б, п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 | МВИ.МН 5334-2015 |
| 5.3 |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б, п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 5331-2015 |
| 5.4 |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б, п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 п.п. 4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.МН 5333-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Т.А.Николаева