Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0440

от «24» января 2005 года

На бланке № __________

На 1 листе

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «28» января 2021 года

лаборатории метрологии и дозиметрии

Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр

онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | Аппараты медицинские терапевтические, оснащённые источниками ионизирующего излучения (аппараты рентгенотерапевти-ческие дистанционные) | 26.60/04.056 | Мощность поглощённой дозы в воде фотонного излучения | Фактическое значение | МВИ.МН 2148-2011 п.п. 5.2.1, 5.3.1.1 |
| 1.2* |  | 26.60/04.056 | Однородность излучения |  | МВИ.МН 2148-2011 п. 10.1 |
| 1.3* |  | 26.60/04.056 | Слой половинного ослабления |  | МВИ.МН 2148-2011 п. 10.1 |
| 2.1** | Средства радиационной защиты (индивидуальные, передвижные, стационарные) | 26.60/04.056 | Эквивалент по ослаблению | Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 | ГОСТ 31114.1-2002 МВИ.МН 2149-2015 п. 11 |
| 2.2** |  | 26.60/04.056 | Степень ослабления | Фактическое значение | ГОСТ 31114.1-2002 МВИ.МН 2149-2015 п. 11 |
| 2.3** |  | 26.60/04.056 | Неоднородность | Фактическое значение | ГОСТ 31114.1-2002 МВИ.МН 2149-2015 п. 11 |
| 3.1** | Индивидуальный дозиметрический контроль персонала | 100.12/04.056 | Эквивалент дозы индивидуальный Нр(10) фотонного излучения | Фактическое значение | МВИ.МН 5481-2016 п. 9 |

Примечание:

* Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

** Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»				  				В.А.Шарамков