|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2150 от 30 ноября 2004 года на бланке № 0001487 на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 февраля 2016 года

Электротехнической лаборатории

Коммунального производственного унитарного предприятия

«Островецкая сельхозтехника»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.МН 3661-2015 |
| 2.1 | - Заземляющие устройства | А14.Б22 | - Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измрением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 - ТКП 339-2011 - п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 3662-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | - ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.МН 3663-2015 МВИ.МН 3658-2015 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ.МН 3660-2015 |
| 3.1 | Электроустановки напряжением до 1000 В, в том числе на животноводческие фермы | А14.Б22 | Напряжение прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181-2009 п. 6.12.4, п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2011 п.4.3.20 ТКП 538-2014 | МВИ.МН 3659-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева