|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1242 от 31 января 2000 года на бланке 0010417 на 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  19 февраля 2016 года

химико-бактериологической лаборатории                                                                                  Открытого акционерного общества «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая | А75.Б46 | Отбор проб | СТБ 1188-99 СанПиН №10-124 РБ 99 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2 |  | А75.Б09 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3 |  | А75.Б31 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.4 |  | А75.Б31 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.5 |  | А75.Б31 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 1.6 |  | А75.Б31 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.7 |  | А75.Б16 | Железо (суммарно) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.8 |  | А75.Б09 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 1.9 |  | А75.Б16 | Мышьяк (суммарно) |  | ГОСТ 4152-89 |
| 1.10 |  | А75.Б09 | Азот аммонийный |  | ГОСТ 4192-82 п.3 |
| 1.11 | Вода питьевая | А75.Б16 | Алюминий | СТБ 1188-99 СанПиН №10-124 РБ 99 | ГОСТ 18165-89 |
| 1.12 |  | А75.Б17 | Нитриты |  | ГОСТ 4192-82 п.4 |
| 1.13 |  | А75.Б09 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п. 3 |
| 1.14 |  | А75.Б09 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |
| 1.15 |  | А75.Б16 | Медь (суммарно) |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 1.16 |  | А75.Б09 | Сульфаты |  | ГОСТ 4389-72 п. 2 ГОСТ 31940-2013 |
| 1.17 |  | А75.Б16 | Марганец (суммарно) |  | ГОСТ 4974-72 п.5 |
| 1.18 |  | А75.Б09 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.19 |  | А75.Б09 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 1.20 |  | А75.Б09 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |
| 1.21 |  | А75.Б17 | Нитраты |  | ГОСТ 18826-73 п.3 |
| 1.22 |  | А75.Б16 | Молибден |  | ГОСТ 18308-72 |
| 1.23 |  | А75.Б16 | Хром |  | Фотометрическое определение суммарного содержания хрома с дифинилкарбазидомРуководство по химическому анализу поверхностных вод суши, под редакцией Семенова А.Д., Гидрометеоиздат, 1977г, с. 183-188 |
| 1.24 | Вода питьевая | А75.Б09 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные | СТБ 1188-99 СанПиН №10-124 РБ 99 | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 п.3 |
| 1.25 |  | А75.Б09 | Нефтепродукты (суммарно) |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 1.26 |  | А75.Б19 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-микробио-логический анализ питьевой воды», утверждены Главным государственным санитарным врачом РБ 25.02.2002 п. 8.3 |
| 1.27 |  | А75.Б19 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.3 |
| 1.28 |  | А75.Б19 | Общее микробное число |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» 					                                	Т.А.Николаева