|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4608 от «03» апреля 2015 года На бланке № На 1 листе Редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «03» апреля 2015 года

Лаборатории аэродинамических испытаний

Производственного монтажно-наладочного частного унитарного предприятия «СПЕЦТЕХНАЛАДКА»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аэродинамические испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | А79.Б23 | Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления. Температура воздуха до и после воздухонагревателя или воздухоохладителя | СТБ 2021-2009 СНБ 3.02.04-03 СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-3.02-209-2010 ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 приложение Е МВИ.МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							      Т.А.Николаева