|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0. 2692 от 4 октября 2004г. На 2 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 ноября 2007г.

Электролаборатории

Открытого акционерного общества «Узденского агропромэнерго»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1 кВ, . | 31 52 14 | Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г. | МВИ Мн 1337-2004 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 14 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между : -заземлителями и заземляемыми элементами; -заземленными установками и элементами заземленной установки | ПУЭ, ПТЭ ГОСТ 30339-95 ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 1339-2004 МВИ Мн 1339-2004 |

| № BY/ 112 02.2.0. 2692 |  |  |  |  | Лист 2 Листов 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 14 | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с заземленной нейтралью измерением сопротивления и тока короткого замыкания на корпус или нулевой провод |  |  | ПУЭ,ПТЭ | МВИ Мн 413-2004 |
|  | Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 14 | Сопротивление заземляющих устройств |  |  | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 1339-2004 |

Директор БелГИМ 									Н.А.Жагора

Руководитель

Органа по аккредитации