Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2411

от 22 февраля 2002 года

На бланке № 0008097

На 3 листах

Редакция № 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 февраля 2021 года

электроизмерительной лаборатории

Частного производственного унитарного предприятия «Квант»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1* | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.2* |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.3* |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.ВТ.414-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 3.2* |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ТНПА и другая документация | МВИ Гр 2048-2017 |
| 3.3* |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ТНПА и другая документация | МВИ Гр 2048-2017 |
| 3.4* |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТНПА и другая документация | МВИ Гр 2048-2017 |
| 4.1* | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2009 п. Б. 27.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.4 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.598-2020 |
| 5.1* | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | ТКП 45-3.02-325-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 * | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах. Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации. | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.1 ** | Входной контроль приборов и оборудования ОПС | 26.51/ 11.116 | Сохранность упаковки Наличие маркировки Комплектность Наличие и комплектность сопроводительной документации | СТБ 1306-2002 ГОСТ 30737-2001 СТБ 11.14.01-2006 ГОСТ 26342-84 | СТБ 1306-2002 ГОСТ 30737-2001 СТБ 11.14.01-2006 ГОСТ 26342-84 |

Примечание:

*  Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

** Лабораторная деятельность осуществляется в лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

- предприятия «БГЦА»	                                                                          В.А. Шарамков