|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1946 от «17» декабря 2001 года На бланке №0001643 На 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» марта 2018 года

лаборатории питьевой воды

Городского коммунального унитарного предприятия "Молодечноводоканал"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 |
| 1.2 |  | 100.09/11.116 | Привкус ДИ: (0-5) баллов | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 1.3 |  | 100.09/11.116 | Запах ДИ: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 1.4 |  | 100.09/08.156 | Цветность ДИ: ≥ 5 градусов |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б) |
| 1.5 |  | 100.09/08.156 | Мутность ДИ: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 1.6 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель ДИ: (0-14) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.7 |  | 100.09/08.156 | Концентрация сульфатов ДИ: (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 (метод 3) |
| 1.8 |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов ДИ: ≤ 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п. 3 |
| 1.9 |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость ДИ: ≥ 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.10 |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 раздел 9 (метод Д) |

| 1.11 | Вода питьевая | 100.09/08.149 | Жесткость общая ДИ: ≥ 0,1 0Ж | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 25.10.2012 № 166 | ГОСТ 31954-2012 раздел 4 (метод А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка (общей минерализации) |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |
| 1.13 |  | 100.09/08.169 | Концентрация фторидов ДИ: (0,1-19,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 п. 3 |
| 1.14 |  | 100.09/08.149 | Концентрация кальция ДИ: ≥ 0,4 мг/дм3 | Фактические значения | Методы определения вредных веществ в воде водоемов. Под редакцией А.П.Шицковой, М., Медицина, 1981 г., стр. 47-49 |
| 1.15 |  | 100.09/08.149 | Концентрация магния | Фактические значения | Методы определения вредных веществ в воде водоемов. Под редакцией А.П.Шицковой, М., Медицина, 1981 г., стр. 49 |
| 1.16 |  | 100.09/08.149 | Щелочность ДИ: (0,4-20)ммоль/дм3 Концентрация гидрокарбонатов ДИ: (24,4-1220) мг/дм3 | СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 25.10.2012 № 166 | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 1.17 |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного активного хлора | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 | ГОСТ 18190-72 п. 3 |
| 1.18 |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего (суммарно) ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 1.19 |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца (суммарно) ДИ: ≥ 0,01 мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 Раздел 6.5 (Метод А, вариант 3) |
| 1.20 |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов ДИ: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 раздел 6 (метод Б) |
| 1.21 |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония суммарно ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 раздел 5 (метод А) |
| 1.22 |  | 100.09/08.156 | Концентрация меди ДИ: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п. 2 |
| 1.23 |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 |
| 1.24 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.п. 8.2, 8.3 |
| 1.25 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.п. 8.2, 8.3 |

| 1.26 | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Общая α-активность | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999 № 46 | МВИ SARC 13.1.001-05/97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.27 |  | 100.09/04.125 | Общая β-активность |  |  |
| 1.28 |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1 | Продукция лесного хозяйства прочая | 02.30/ 42.000 | Отбор проб | МОПр.МН.01-98 | МОПр.МН.01-98 |
| 2.2 |  | 02.30/ 04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) | МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.1 | Окружающая среда. Отходы | 100.08/42.000 | Отбор проб | МОПр.МН.01-98 | МОПр.МН.01-98 |
| 3.2 |  | 100.08/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 | МВИ.МН 4779-2013 |

Применяемые сокращения:

ДИ – диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева