Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0500

от «09» ноября 1998 года

На бланке № __________

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «10» марта 2021 года

центральной химической лаборатории

Коммунального унитарного производственного предприятия по эксплуатации

и ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных «Минсккоммунтеплосеть»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2 |  | 100.09/08.156 | Мутность | СанПиН 10-124 РБ 99 п.п.4.4, 4.5 | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 1.3 |  | 100.09/11.116 | Запах Д: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 1.4 |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б) |
| 1.5 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 1.6 |  | 100.09/08.149 | Жесткость Д: св. 0,1 °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А) |
| 1.7 |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.8 |  | 100.09/08.150 | Содержание сульфат-иона Д: (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 (метод 3) |
| 1.9 |  | 100.09/08.149 | Содержание хлорид-иона Д: св. 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
| 1.10 |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация железа общего Д: (0,10-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 2.1* | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 2.2 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН | Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Решения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другие документы | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.3 |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.4 |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.5 |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона Д: св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.6 |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона Д: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.7 |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Д: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |

Применяемые сокращения:

Д – диапазон измерения.

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

*Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»				  				В.А.Шарамков