|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2332 |
|  | от «29» ноября 2002г. |
|  | На 2 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «31» марта 2008 г.

электролаборатории  Коммунального унитарного многоотраслевого

производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства

«Брестское ЖКХ»

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 91.120.40 | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭ) Приложение Э1 п.п. 24.3.2, 24.3.3 Приложение Э1.1 таблица 37 п.2.3 таблица 38 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) §1.8.36 п.5 §§1.7.62-1.7.65 | МВИ 05-2000 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем М 416 Утв.директором Брестского ЦСМ 29.12.2000, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 29.12.2000 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 ПУЭ §1.8.36 п.2 | МВИ.БР 11-2007 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющего проводника омметром М 372 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 19.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 19.06.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |  |
| 2 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 29.240.99 29.260.01 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 таблица 39 ПУЭ § 1.8.36 п.2 табл.1.8.39 | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
| 3 Силовые кабельные линии | 29.060.20 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.6.3 ПУЭ § 1.8.34 п.1 табл.1.8.39 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень