|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4780 от 08 апреля 2016 года на бланке № 0001671 на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 апреля 2016 года

лаборатории испытаний линий связи

Белорусско-американского совестного предприятия «БЕВАЛЕКС»

общества с ограниченной ответственностью

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Абонентские линии местных телефонных сетей | А15.Б22 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 5501-2016 |
| 1.2 |  | А15.Б22 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 5501-2016 |
| 1.3 |  | А15.Б22 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 5501-2016 |
| 1.4 |  | А15.Б22 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 5501-2016 |
| 2.1 | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети PON | А15.Б33 | Километрическое затухание Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 прил. А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 | МВИ.МН 5500-2016 |
| 2.2 |  | А15.Б33 | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ.МН 5500-2016 |
| 2.3 |  | А15.Б33 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 А.1.4 | МВИ.МН 5500-2016 |
| 2.4 |  | А15.Б33 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010 А.1.5 | МВИ.МН 5500-2016 |
| 2.5 | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети PON | А15.Б33 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.МН 5500-2016 |
| 2.6 |  | А15.Б33 | Оптическая длина (диапазон измеряемых расстояний 0-20 км. | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5500-2016 |
| 2.7 |  | А15.Б22 | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей ДП | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 5501-2016 |
| 2.8 |  | А15.Б22 | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 5501-2016 |
| 2.9 |  | А15.Б22 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 5501-2016 |
| 2.10 |  | А15.Б22 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 5501-2016 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева