|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1516 от 31 января 2005 года на бланке № 0001682 на 8 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 февраля 2016 года

Лаборатории электрофизических измерений и испытаний Филиала «Энергонадзор» РУП «Гродноэнерго»

Гродненского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гродненский участок лаборатории электрофизических измерений и испытаний |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Выключатели нагрузки | А14.Б22 | - Сопротивление - изоляции | - ТКП 181-2009 п. Б.12.1 - ТКП 339-2011 - п. 4.4.13.1 | - МВИ. Гр 976-2015 |
| 1.2 |  | А14.Б41 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.12.2 - ТКП 339-2011 - п. 4.4.13.2 | - МВИ. Гр 975-2015 |
| 2.2 | - Разъединители, отделители и короткозамыкатели | А14.Б22 | - Сопротивление - изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.15.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.1 | МВИ. Гр 976-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б41 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.15.2 ТКП 339-2011 п.4.4.14.2 | МВИ. Гр 975-2015 |
| 3.1 | - Комплектные распределительные устройства | А14.Б22 | - Сопротивление - изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.16.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 | МВИ. Гр 976-2015 |
| 3.2 |  | А14.Б41 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.16.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.15.2 | МВИ. Гр 975-2015 |
| 4.1 | - Сборные и соединительные шины | А14.Б22 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.18.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.17.1 | МВИ. Гр 976-2015 |
| 4.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.18.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.17.2 | МВИ. Гр 975-2015 |
| 5.1 | - Вводы и - проходные - изоляторы | А14.Б22 | - Сопротивление - изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ. Гр 976-2015 |
| 5.2 |  | А14.Б41 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | МВИ. Гр 975-2015 |