|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. от «13» мая 2016 года На бланке _________ На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «13» мая 2016 года

Испытательной лаборатории частного производственно-торгового унитарного предприятия «ВаттМастер»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до1000 В | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2011(02230) п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2; ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б, п.Б.27.1 | МВИ МН 5302-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2; ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ МН 5301-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5; ТКП 181-2009 п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3, п.413.1.3.4, п.413.3.5, п.413.3.6 | МВИ МН 5300-2015 |
| 3.1 | Рабочие места | А78.Б35 | Освещенность | ТКП 45-02.04-153-2009 СанПиН от 28.06.2013г. №59 | ГОСТ 24940-96 |
| 4.1 | Помещения жилых общественных зданий, территория жилой застройки | А77.Б35 | Освещенность | ТКП 45-02.04-153-2009 СанПиН от 28.06.2012г. №82 | ГОСТ 24940-96 |
| ___________ 13.05.2016 Лист 1 Листов 2 Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.. |
| 5.1 | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным (остаточным) тока | А 14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ МН 5304-2015 |
| 5.2 |  | А 14.Б22 | Определение отключающего дифференциального тока | ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 |  |
| 5.3 |  | А 14.Б22 | Определение времени отключения УЗО | ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 |  |
| 5.4 |  | А 14.Б22 | Измерение тока утечки в зоне защиты | ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»					                                         Т.А.Николаева

____________				  13.05.2016				       Лист 2 Листов 2