|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2467 от 16 февраля 2004 года на бланке № на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 10 марта 2023 года

испытательной лаборатории Витебского участка

Частного унитарного предприятия

по производству технических газов «Промгаз»

| № п/п | Наименование - объекта | - Код | Наименование характеристики (показатель, - параметры) | Обозначение документа, устанавливающего - требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | 6 |
| ул. Базовая, 12, 210034, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | - Кислород - газообразный - технический | - 20.11/42.000 | - Отбор проб | - ГОСТ 5583-78 - (ИСО 2046-73) | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п. 3.1 |
| 1.2 * |  | - 20.11/08.050 | Объёмная доля кислорода |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п. 3.2 |
| 1.3 * |  | 20.11/08.169 | - Объёмная доля - водяных паров |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п. 3.3 |
| 2.1 *** | - Кислород - газообразный медицинский | - 21.20/42.000 | - Отбор проб | - ГОСТ 5583-78 - (ИСО 2046-73) | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п. 3.1 |
| 2.2 * |  | - 21.20/08.050 | Объёмная доля кислорода | - ГОСТ 5583-78 - (ИСО 2046-73) - НД РБ 1590Б-2020 | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п. 3.2 НД РБ 1590Б-2020 п.1 |
| 2.3 * |  | - 21.20/08.169 | - Объёмная доля - водяных паров |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п. 3.3 НД РБ 1590Б-2020 п.2.2 |
| 2.4 * |  | - 21.20/08.082 | Объёмная доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п. 3.5 НД РБ 1590Б-2020 п.2.1 |
| 2.5 * |  | - 21.20/08.082 | Объемная доля окиси углерода |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.п. 3.6.1-3.6.3 НД РБ 1590Б-2020 п.2.3 |
| 2.6 * |  | - 21.20/08.082 - 21.20/11.116 | Газообразные кислоты и основания |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п. 3.7 НД РБ 1590Б-2020 п.2.4 |
| 2.7 * |  | - 21.20/08.082 - 21.20/11.116 | Озон и другие газы–окислители |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п. 3.8 НД РБ 1590Б-2020 п.2.5 |
| 2.8 * |  | - 21.20/11.116 | Запах |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.10 НД РБ 1590Б-2020 п.3 |
| 3.1 *** | - Смеси газовые (диоксид - углерода-азот, - диоксид - углерода-аргон) | 20.11/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 700338169.001-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п. 3.1 |
| 3.2 * |  | 20.11/08.082 | Объёмная доля диоксида углерода |  | ГОСТ 5439-76 п.п.1.1, 2.2, 3.1.1, 3.2.1, 4.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории и за пределами испытательной    лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами испытательной лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В. Бережных