|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4612 от 17 апреля 2015 года На бланке 0000338 На 3 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ   от «   »  мая  2016 года

лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСервистелеком»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-20111 п.4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.1 | Воздушные линии электропередачи до 1000В | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.31.6.1, п.Б.31.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.30.3 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.1 | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.31.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.30.6 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1, табл.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.2 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.БР 277-2015 |
| 5.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 А14.Б22 А14.Б22 | Измерение сопротивления заземляющего устройства и зазем-лителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1, табл.Б.29.3 ТКП 339-2011 п.4.3.2.13, п.4.3.8.2 ГОСТ 30339-95 | МВИ.МН 5054-2014 |
| 5.2 |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8, ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.БР 277-2015 |
| 5.3 |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2, ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 5054-2014 |
| 6.1 | Волоконно-оптическая линия связи Волоконно-оптические линии связи | А15.Б99 А15.Б99 А15.Б99 А15.Б99 А15.Б99 А15.Б99 | Измерение оптической длины | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.БР 276-2015 |
| 6.2 |  |  | Измерение километрического затухания (коэффициента затухания) | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.2, п.Б.8 Приложение А п.А.1.2 | МВИ.БР 276-2015 |
| 6.3 |  |  | Измерение общего затухания элементарного кабельного участка | ТКП 212-2010 Приложение А п.А.1.3 | МВИ.МН 4710-2013 МВИ.БР 276-2015 |
| 6.4 |  |  | Измерение величины затухания соединений (разъемные и неразъемные) | ТКП 212-2010 Приложение А п.А.1.4 табл. А.1, п.А.1.5 Приложение Б п.Б.3 | МВИ.БР 276-2015 |
| 6.5 |  |  | Измерение затухания строительных длин | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.6 | МВИ.БР 276-2015 |
| 6.6 |  |  | Измерение электрического сопротивления изоляции между бронепокровом (металлической оболочкой) и землей | ТКП 212-2010 Приложение А табл.А.2 | МВИ.МН 5444-2016 |
| 7.1 | Линейно-кабельные сооружения абонентских линий связи местных телефонных сетей. Магистральные, внутризоновые и местные волоконно-оптические линии связи. | А15.Б99 А15.Б99 А15.Б99 А15.Б99 | Измерение электрического сопротивления изоляции постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А п.А 1.1,п.А 1.8.1, п.А 1.9.1, п.А 1.9.7 п.А 1.5, п.А 1.6 п.А 2.1, п.А 2.2.1 п.А 2.3.1 | МВИ.МН 5444-2016 |
| 7.2 |  |  | Измерение электрического сопротивления жил (проводов) рабочей цепи (пары) постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А п.А 1.3, п.А 1.5, п.А 1.8.1, п.А 1.9.3 п.А 2.1, п.А 2.2.3, п.А 2.3.4,п.А 2.3.5 | МВИ.МН 5444-2016 |
| 7.3 |  |  | Измерение омической асимметрии жил (проводов) рабочей цепи (пары) | ТКП 206-2009 Приложение А п.А 1.2, п.А 1.8.1, п.А 1.9.2, п.А 2.1, п.А 2.2.2 п.А 2.3.2 | МВИ.МН 5444-2016 |
| 7.4 |  |  | Измерение электрической рабочей емкости жил (проводов) рабочей цепи (пары) | ТКП 206-2009 Приложение А п.А 1.4, п.А 1.8.1, п.А 2.1, п.А 2.3.3 | МВИ.МН 5444-2016 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А. Николаева