|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1786 от 13 мая 2016 года на бланке на 1 листе Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 мая 2016 года

поста радиационного контроля

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы

Государственного учреждения «Хойникская ветеринарная станция»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливащих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Территория Рабочие места в производственных и служебных помещениях (постоянного, временного пребывания) | А77.Б04 А78.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольный уровень радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Председателем Комчернобыля 02.08.2004г | МВИ.МН 2513-2006 |
| 2.1 | Пищевые продукты: - говядина, баранина и продукты из них; - свинина, птица и продукты из них; - овощи и корнеплоды; - фрукты; - садовые ягоды; - прочие продукты питания. | А39.Б46 А01.Б46 А50.Б46 А55.Б46 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1053-2015 | СТБ 1050-2008 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1053-2015 |
| 2.2 |  | А39.Б04 А01.Б04 А50.Б04 А55.Б04 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная, объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |