|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4448 от 20 декабря 2013 года на бланке № 0011095 на 2 листах Редакция ______ |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  _____ апреля 2016 года

испытательной   лаборатории

Открытого акционерного общества

«Барановичский комбинат железобетонных конструкций»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные (стойки железобетонные для опор линий электропередачи, сваи железобетонные) | А10.Б29 | Оценка прочности, жесткости, трещиностойкости | СТБ 1247-2000 СТБ 1075-97 ТУ5863-007-00113557-94* ТНПА и другая документация, устанавливающие технические требования к объекту испытаний (ТНПА и другая документация) | ГОСТ 8829-94 МВИ.БН 441-2013 |
| 2.1 | Бетон конструкционный тяжелый, бетон тяжелый и мелкозернистый | А10.Б29 | Прочность на сжатие | ГОСТ 26633-2012* СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180- 2012 ГОСТ 18105-2010 |
| 2.2 |  | А10.Б29 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 2.3 |  | А10.Б29 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 |
| 3.1 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий для железобетонных конструкций | А10.Б29 | Предел прочности сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-91 СТБ 2174-2011 | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-91 СТБ 2174-2011 |
| 3.2 |  | А10.Б29 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 10922-90 ГОСТ 14098-91 СТБ 2174-2011 |
| 4.1 | Сталь арматурная: -сталь горячекатанная для армирования железобетонных конструкций; -сталь арматурная горячекатанная,упрочненная вытяжкой; -арматура напрягаемая для железобетонных конструкций | А10.Б29 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 5781-82 СТБ 1706-2006 СТБ 1701-2066 | ГОСТ 12004-81 |
| 4.2 |  | А10.Б29 | Удлинение при напряжении 540 МПа (для арматурной стали при упрочнении) |  | ГОСТ 12004-81 |
| 4.3 |  | А10.Б29 | Предел текучести |  | ГОСТ 12004-81 |
| 5.1 | Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций | А10.Б29 | Физический или условный предел текучести | СТБ 1704-2012 | СТБ ISO 15630-1-2009 |
| 5.2 |  | А10.Б29 | Отношение временного сопротивления к физи- ческому или условному пределу текучести |  | СТБ ISO 15630-1-2009 |
| 6.1 | Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ для аэродромных покрытий | А10.Б29 | Трещиностойкость верхней и нижней зоны | ГОСТ 25912.0-91 ГОСТ25912.1-91 ГОСТ 25912.2-91 ГОСТ 25912.3-91 ГОСТ 25912-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25912.0-91 ГОСТ 25912.1-91 ГОСТ 25912.2-91 ГОСТ 25912.3-91 ГОСТ 25912-2015 |
| Примечание: * применяются для оценки соответствия продукции при контрактных поставках в Российскую Федерацию |  |  |  |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	   Т.А.Николаева