|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2349 от 18.06.2003 на бланке _________ на 2 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 февраля 2023 года

электроизмерительной лаборатории

частного производственно-торгового унитарного предприятия

«Брестпромналадка»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Героев Обороны Брестской крепости, 64/2, 224018, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП181-2009 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.1 - 4.3.8.4, п.4.3.6.3, п.4.3.9.1, п.5.2.7 | МВИ.БР 03-2015 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 1.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 07-2011 МВИ.БР 01-2016 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, 4.4.28.5, п.п.4.3.5.3 - 4.3.5.6 | МВИ.БР 07-2011 МВИ.БР 01-2016 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.1 *** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.12/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п.6.12.4 п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2022 п. 4.3.20 ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, табл.4.1,п.4.9, п.4.10 | МВИ.БР 01-2016 |
| 5.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 | МВИ.БР 02-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных