|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4479 от 08 апреля 2014 года на бланке № 0000792 на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 июня 2016 года

лаборатория электротехнических измерений и испытаний

Частного производственно-строительного

унитарного предприятия "Электро-Система"

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ, силовые кабельные линии | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.МН 4675-2013 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств. | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4 ТКП 336-2011 п. 7.4 | МВИ.МН 4672-2013 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4 | МВИ.МН 4672-2013 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ.МН 4673-2013 |
| 2.4 |  | А14.Б22 | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.3.5 | МВИ.МН 4676-2013 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 В.4.61.4 Б.27.1 | МВИ.МН 4675-2013 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Проверка работоспособности УЗО | ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 | МВИ.МН 4674-2013 |
| 3.3 |  | А14.Б22 | Отключающий дифференциальный ток ( I отк) | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3 | МВИ.МН 4674-2013 |
| 3.4 |  | А14.Б22 | Время отключения при I отк | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ.МН 4674-2013 |
| 3.5 |  | А14.Б22 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г | МВИ.МН 4674-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева