|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4294 от 30 июня 2012 года на бланке 0010247 на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  29 апреля 2016 года

химической лаборатории водопровода                                                                                 Коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Брестское ЖКХ»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая | А75.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
|  |  |  |  | СанПиН №10-124 РБ 99 |  |
| 1.2 |  | А75.Б31 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.3 |  | А75.Б31 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.4 |  | А75.Б31 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 1.5 |  | А75.Б31 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.6 |  | А75.Б09 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.7 |  | А75.Б09 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.8 |  | А75.Б09 | Окисляемость перманганатня |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.9 |  | А75.Б09 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 1.10 | Вода питьевая | А75.Б09 | Азот аммонийный | СанПиН №10-124 РБ 99 | ГОСТ 4192-82 п.3 |
| 1.11 |  | А75.Б17 | Нитраты |  | ГОСТ 18826-73 п.3 |
| 1.12 |  | А75.Б17 | Нитриты |  | ГОСТ 4192-82 п.4 *ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 1.13 |  | А75.Б09 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 1.14 |  | А75.Б09 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 1.15 |  | А75.Б09 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 п.3 |
| 1.16 |  | А75.Б16 | Железо (суммарно) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.17 |  | А75.Б16 | Марганец (суммарно) |  | ГОСТ 4974-72 р.5 (метод В) |
| 1.18 |  | А75.Б16 | Медь (суммарно) |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |

* Примечание: вводится в действие с 01.11.2016

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» 					                                	Т.А.Николаева