(						Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1717

от 24 сентября 2012 года

На бланке №0004067

На 4 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 сентября 2017 года

санитарно-эпидемиологического отдела

Учреждения здравоохранения «Краснопольский районный центр

гигиены и эпидемиологии»

| № пунк-тов | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
| 1.2 |  | 100.09/ 04.125 | Объёмная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ 26.04.1999 № 16 ЕСЭ и ГТ утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза от №299 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1 | Продукты молочные и сыры, мясо, мясо сельскохозяйственной птицы, продукты из мяса, рыба, соки фруктовые и овощные, культуры злаковые, специи, приправы и пряности, продукция мукомольно-крупяная, изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, сухари и печенье, изделия макаронные, сахар, фрукты и овощи, масла и жиры, маргарины, напитки безалкогольные, воды минеральные | 10.51 10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 01.11 01.28 10.84 10.61 10.71 10.72 10.73 10.81 10.39 10.41 10.42 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. 25.03.2003 Минздравом РБ | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 п. 7.10-7.12 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. 25.03.2003 Минздравом РБ |
| 2.2 | Продукты молочные и сыры, мясо, мясо сельскохозяйственной птицы, продукты из мяса, рыба, соки фруктовые и овощные, культуры злаковые, специи, приправы и пряности, продукция мукомольно-крупяная, изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, сухари и печенье, изделия макаронные, сахар, фрукты и овощи, масла и жиры, маргарины, напитки безалкогольные, воды минеральные | 10.51 10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 01.11 01.28 10.84 10.61 10.71 10.72 10.73 10.81 10.39 10.41 10.42 11.07/ 04.125 | Объёмная (удельная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ 26.04.1999 № 16 ЕСЭ и ГТ утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза от №299 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 3.1 | Лекарственно-техническое сырье. Высушенные плоды и ягоды | 02.30/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 3.2 |  | 02.30/ 04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004), утв. Постановлением МЗ РБ 24.12.2004 № 152 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1 | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 4.2 |  | 10.92/ 04.125 | Удельная активность цезия-137 | «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах» утв. МЗ РБ, МСХи П РБ 03.08.1999. | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 5.1 | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20 02.30/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 ТКП 239-2010 | ТКП 251-2010 ТКП 239-2010 |
| 5.2 | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20 02.30/ 04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001(РДУ/ЛХ-2001), утв. Постановлением МЗ РБ 11.01.2001 № 4 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 6.1 | Торф, торфобрикет, продукция на основе торфа | 08.92/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 |
| 6.2 |  | 08.92/ 04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012 №213 «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. Министерством энергетики РБ 30.12.2006 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 7.1 | Бытовые отходы, зольные отходы. Вода поверхностных водоемов. Сточные воды. | 100.03 100.05 100.08/42.000 | Отбор проб | СТБ 1057-2016 МОПР.МН 01-98, утв. 1997 НПО "Жилкоммунтехника" | СТБ 1057-2016 МОПР.МН 01-98, утв. 1997 НПО "Жилкоммунтехника" |
| 7.2 |  | 100.03 100.05 100.08/ 04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 ТНПА и др. документация | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 8.1 | Территория населённых мест, домовладения, жилые, общественные, производственные помещения | 100.11 100.12/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 113-2007 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комчернобыль Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, оборудования (РКУ РЗ-2004), утв. МЗ РБ 25.11.2004 | ТКП 113-2007 МУК РБ № 11-8-6-2002, утв. Минздравом РБ 05.08.2002 МВИ.МН 2513-2006 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»                	                       Т.А. Николаева