Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.________

от ___ _______ 2016 года

На бланке _________

На 2 листах

Редакция ___

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от __ _________ 2016 года

Лаборатория электрофизических измерений

Частного строительного унитарного предприятия «Мигнат»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ, силовые кабельные линии | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.МГ 1059 -2016 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.4 ТКП 336-2011 п. 7.4 | МВИ.МГ 1057 -2016 |
| 2.2 |  | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ.МГ 1058 -2016 |
| 2.3 |  | А14. Б22 | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.3.5 | МВИ.ВТ. 114 -2012 |
| 2.4 |  | А14. Б22 | Измерение напряжения прикосновения для электроустановок до 1 кВ с любой нейтралью (в зоне действия УЗО) | ТКП 339-2011 п. 4.4.28.7 ТКП 181-2009 п. Б.29.5 | МВИ.ВТ. 114 -2012 |
| 4.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ | А14. Б22 | Измерение времени отключения УЗО-Д при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 В.4.61.4 | МВИ.МГ 1060 -2016 |
| 4.2 |  | А14. Б22 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д на переменном токе | ТКП 181-2009 В.4.61.4 |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева