|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1731 от 30 декабря 2005 года на бланке №_____________ на 1 листе Редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 17 июня 2016 года

к области аккредитации от 30 июня 2012 года

электролаборатории

Могилевского открытого акционерного общества «Могилевспецавтоматика»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1 | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети PON (на распределительном и абонентском участке сети PON) | А15.Б99 | Километрическое затухание Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 прил. А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 | МВИ. МН 5489-2016 |
| 5.2 |  | А15.Б99 | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ. МН 5489-2016 |
| 5.3 |  | А15.Б99 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 А.1.4 | МВИ. МН 5489-2016 |
| 5.4 |  | А15.Б99 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010 А.1.5 | МВИ. МН 5489-2016 |
| 5.5 |  | А15.Б99 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ. МН 5489-2016 |
| 5.6 |  | А15.Б99 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ. МН 5489-2016 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева