Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0473

от «23» января 2006 года

На бланке № __________

на 13 листах

Область аккредитации от 21 февраля 2014 г.

испытательной   лаборатории отдела метрологии и измерительной техники

Производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника»

| Наименование объекта или вида испытания | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Изделия медицинские электрические |  | Характеристики безопасности: - идентификация, маркировка и документация | ГОСТ 30324.0-95 п.6 | ГОСТ 30324.0-95 п.6 |
|  |  | - потребляемая мощность | п.7 | п.7 |
|  |  | - ограничение напряжения и (или) энергии | п.15 | п.15 |
|  |  | - защита от прикосновения к находящимся под напряжением частям | п.16 | п.16 |
|  |  | - разделение частей и цепей | пп.17, 19.4, 20.4, 57.10 | пп.17, 19.4, 20.4, 57.10 |
|  |  | - электрическое сопротивление цепи защитного заземления | п.18 | п.18 |
|  |  | - механическая прочность | пп.21а-21с, 21.5, 21.6 | пп.21а-21с, 21.5, 21.6 |
|  |  | - пожаробезопасность | п. 43 | п. 43 |
|  |  | - движущиеся части | п.22 | п.22 |
|  |  | - поверхности, углы и кромки | п.23 | п.23 |
|  |  | - устойчивость при нормальной эксплуатации | п.24 | п.24 |
|  |  | - выбрасываемые части | п.25.1 | п.25.1 |
|  |  | - подвешенные массы | п.28 | п.28 |
|  |  | - чрезмерные температуры | п.42 | п.42 (до 300 °С) |
|  |  | - перелив, расплескивание, утечка, влажность, дезинфекция | ГОСТ 30324.0-95 пп.44.1-44.5, 44.7 | ГОСТ 30324.0-95 пп.44.1-44.5, 44.7 |
|  |  | - прерывание электропитания | п.49 | п.49 |
| 1. Изделия медицинские электрические |  | - защита от представляющих опасность выходных характеристик | ГОСТ 30324.0-95 п. 51 | ГОСТ 30324.0-95 п. 51 |
|  |  | - ненормальная работа и условия нарушения | пп.52.1, 52.5.1-52.5.5, 52.5.7, 52.5.8, 52.5.10а, 52.5.10с-52.5.10h | пп.52.1, 52.5.1-52.5.5, 52.5.7, 52.5.8, 52.5.10а, 52.5.10с-52.5.10h |
|  |  | - компоненты и общая компоновка | пп.56.1d, 56.1f. 56.3, 56.4, 56.5-56.8, 56.11а - 56.11с | пп.56.1d, 56.1f. 56.3, 56.4, 56.5-56.8, 56.11а - 56.11с |
|  |  | - сетевые части, компоненты и монтаж | пп.57.1, 57.2, 57.3а, 57.3с, 57.3 d, 57.4с, 57.5а, 57.5с, 57.5 d, 57.6, 57.9.1 (исп.ток до 10 А), 57.9.4 | пп.57.1, 57.2, 57.3а, 57.3с, 57.3 d, 57.4с, 57.5а, 57.5с, 57.5 d, 57.6, 57.9.1 (исп.ток до 10 А), 57.9.4 |
|  |  | - пути утечки и воздушные зазоры | п.57.10 | п.57.10 |
|  |  | - защитное заземление, зажимы и соединения | п. 58 | п. 58 |
|  |  | - конструкция и монтаж | пп.59.1а-59.1d, 59.2b1, 59.4 | пп.59.1а-59.1d, 59.2b1, 59.4 |
|  |  | Характеристики безопасности: - измерение тока утечки | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.2 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.2 |
|  |  | - измерение электрической прочности изоляции | п.2.3 | п.4.3 |
|  |  | - измерение электрического сопротивления изоляции | п.2.3 | п.4.4 |
|  |  | - измерение путей утечки и воздушных зазоров | п.2.4 | п.4.5 |
|  |  | - проверка защиты от прикосновения к находящимся под напряжением частям | п.2.8 | п.4.7 |
|  |  | - измерение электрического сопротивления цепи защитного заземления | п.2.10.1 | п.4.8 |
| 2. Приборы, аппараты и оборудование медицинские |  | Основные параметры и технические характеристики: - работоспособность при отклонениях напряжения и частоты переменного тока | ГОСТ 20790-93 п.2.2, 2.3 | ГОСТ 20790-93 п.7.2 |
|  |  | - масса переносных изделий | п.3.3 | п.7.3 |
| 2. Приборы, аппараты и оборудование медицинские |  | - контроль качества защитно-декоративных покрытий | ГОСТ 20790-93 п.3.4 | ГОСТ 20790-93 п.7.4 |
|  |  | - определение блеска и наличие дефектов покрытия | ТНПА на продукцию | ГОСТ 9.032-74 п.2.7, 2.8 |
|  |  | - внешний вид металлического и неметаллического покрытия | ТНПА на продукцию | ГОСТ 9.302-88 п.2.4 |
|  |  | - работоспособность в требуемом режиме | п.3.5 | ГОСТ 20790-93 п.7.5 |
|  |  | - время установления рабочего режима | п.3.6 | п.7.6 |
|  |  | - устойчивость к механическим воздействиям (перевозка на автомашине), испытания при эксплуатации, при транспортировании | п. 3.11 | п.7.8 |
|  |  | - вибропрочность и виброустойчивость | п.3.10 (1) | п. 7.9 |
|  |  | - вибропрочность в транспортной упаковке | п.3.10 (3) | п. 7.12 |
|  |  | - устойчивость к дезинфекции | п.3.20 | п.7.25 |
|  |  | - испытания на надежность, контроль расчета показателей надежности | п.3.21 | п.7.26 (приложения 2,3) |
|  |  | - безопасность эксплуатации изделия, определяемая конструкцией | пп.4.1- 4.3 | п.7.27 |
|  |  | - температура нагрева доступных для прикосновения наружных частей | п.4.6 | п.7.30 |
|  |  | - комплектность | п.5 | п.5 |
|  |  | - маркировка изделий | п.8.1 | пп.8.1.1- 8.1.13 |
|  |  | - упаковка | п.8.2 | п.8.2.1-8.2.12 |
| 3. Аппараты УВЧ-терапии |  | Технические характеристики: - измерение выходной мощности при автоматической и ручной настройки выходного контура | ГОСТ 28603-90 п.2.1.7 | ГОСТ 28603-90 п.3.8 |
|  |  | - измерение рабочей частоты | п.2.2 | п.3.9 |
| 3. Аппараты УВЧ-терапии |  | - устойчивость выходной мощности при изменении напряжения электрической сети | ГОСТ 28603-90 п.2.3 | ГОСТ 28603-90 п.3.10 |
|  |  | - время установления рабочего режима | п.2.4 | п.3.11 |
|  |  | - выходная мощность и рабочая частота после 4-х часов работы | п.2.5 | п.3.12 |
|  |  | - работа держателей электродов | п.2.6 | п.3.13 |
|  |  | - внешний осмотр | пп.2.11.2-2.11.5 | п.3.19 |
|  |  | - масса аппарата | п.2.14.1 | п.3.22 |
|  |  | - комплектность, конструкция и маркировка | пп.2.14, 2.15 | п.3.23 |
|  |  | - потребляемая мощность | п.2.16 | п.3.24 |
| 4. Аппараты для ультразвуковой терапии |  | Технические характеристики: - частота генерируемых звуковых колебаний ряд: 0,88 МГц, 2,64 МГц, 5,28 МГц | ГОСТ 25052-87 п.1.4.1 | ГОСТ 25052-87 п.4.3 |
|  |  | - номинальное значение эффективных интенсивностей | п.1.4.2 | п.4.4.1 |
|  |  | - отклонения эффективных интенсивностей от номинальных значений | п.1.4.2 | п.4.4.2 |
|  |  | - работоспособность при изменении напряжения сети | п.2.3 | п.4.4.2 |
|  |  | - режимы излучения ультразвуковых колебаний | п.1.4.3 | п.4.5 |
|  |  | - значения показателей прибора времени | пп.1.4.4, 2.4.1.1 | п.4.6 |
|  |  | - элементы лицевой панели | пп.2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.4.1.3, 2.4.1.4 | п.4.7 |
|  |  | - время установления рабочего режима | п.2.4.1.5 | п.4.8 |
|  |  | - работа с излучателями, не входящими в комплект аппарата | п.2.4.1.6 | п.4.9 |
|  |  | - масса электронного блока | п.2.4.2 | п.4.10 |
|  |  | - потребляемая мощность | п.2.4.2 | п.4.11 |
|  |  | - устойчивость к дезинфекции | п.2.4.5.3 | п.4.17 |
|  |  | - продолжительность работы | п.2.4.6.1 | п.4.18 |
|  |  | - установленная безотказная наработка | п.2.4.6.3 | п.4.19 |
| 4. Аппараты для ультразвуковой терапии |  | - средняя наработка на отказ | ГОСТ 25052-87 п.2.4.6.3 | ГОСТ 25052-87 п.4.20 |
|  |  | - комплектность | п.2.5.1 | п.4.24 |
|  |  | - число и типы излучателей, входящих в комплект поставки аппарата | п.2.5.2 | п.4.25 |
|  |  | - маркировка | п.2.6 | п.4.26 |
|  |  | - упаковка | п.2.7 | п.4.27 |
| 5. Дозаторы медицинские лабораторные |  | Технические характеристики: - работоспособность при отклонении напряжения питания | ГОСТ 28311-89 п.3.2 | ГОСТ 28311-89 п.4.3 |
|  |  | - производительность, потребляемая мощность, максимально допустимое время установления рабочего режима | п.3.3 | п.4.4 |
|  |  | - время подготовки дозаторов к работе | п.3.4 | п.4.5 |
|  |  | - масса дозатора | п.3.6 | п.4.7 |
|  |  | - электробезопасность | п.3.9 | п.4.15 |
| 6. Лазеры |  | Технические характеристики: - средняя мощность | ГОСТ 25786-83 п.1 | ГОСТ 25786-83 п.1 |
|  |  | - средняя мощность импульса | п.2 | п.2 |
|  |  | - относительная нестабильность средней мощности | п.3 | п.3 |
|  |  | - длительность и частота повторения импульса излучения лазера | ГОСТ 25213-82 | ГОСТ 25213-82 |
| 7. Медицинская техника |  | Проверка электрического сопротивления изоляции медицинской техники | ГОСТ 12.2.025, п.2.3 | МВИ.МН-911-2012 |
| 8. Шкафы металлические |  | Основные параметры и технические характеристики: - основные размеры, масса | СТБ 198-2002 п.3.2 | СТБ 198-2002 п.6.2 |
|  |  | - предельное отклонение размеров деталей шкафов | п.3.3 | п.6.2 |
|  |  | - внешний вид (внешние дефекты) | пп. 4.3, 4.6, пп. 4.9,.4.18 | п.6.1 |
|  |  | - отклонение от перпендикулярности | п.4.4 | п.6.3 |
|  |  | - отклонение от плоскостности | п.4.5 | п.6.4 |
|  |  | - качество сварки | п.4.6 | п.6.5 |
|  |  | - вращение роликов | п.4.10 | п.6.7 |
| 8. Шкафы металлические |  | - устойчивость | СТБ 198-2002 п.4.12 | СТБ 198-2002 п.6.7 |
|  |  | - усилие для перемещения | п.4.11 | п.6.8 |
|  |  | - усилие для открывания дверей | п.4.14 | п.6.8 |
|  |  | - величина зазора | п.4.13 | п.6.9 |
|  |  | - работа замков | пп. 4.16, 4.17 | п.6.10 |
|  |  | - качество металлического покрытия | пп.4.18, 4.19 | п.6.11 |
|  |  | - качество лакокрасочных покрытий | СТБ 198-2002 пп.4.20, 4.21 | СТБ 198-2002 п.6.12 |
|  |  | - комплектность | пп. 4.1, 4.23 | п.6.1 |
|  |  | - маркировка | п.4.26 | п.6.1 |
|  |  | - упаковка | п.4.27 | п.6.1 |
| 9. Очки корригирующие |  | Основные параметры и технические характеристики: | СТБ ГОСТ Р 51193-99 | СТБ ГОСТ Р 51193-99 |
|  |  | - соответствие рецепту | п.4.1.1 | п.4.1.1(приложение А) |
|  |  | - значения задних вершинных рефракций | п.4.1.4 | п.6.2 |
|  |  | - расстояние между оптическими центрами | п.4.1.5 | п.6.3 |
|  |  | - положение главного сечения астигматических линз | п.4.1.6 | п.6.2 |
|  |  | - положение основания призматической линзы | п.4.1.7 | п.6.2 |
|  |  | - положение линии раздела зон | п.4.1.9 | п.6.1 |
|  |  | - соответствие оправы после вставки первоначальной форме | п.4.1.10 | п.6.4 |
|  |  | - качество линз после вставки | п.4.1.11 | п.6.4 |
|  |  | - прочность крепления линз в оправе | пп. 4.1.12, 4.1.13 | п.6.5 |
| 10. Линзы очковые |  | Основные параметры и размеры - задняя вершинная рефракция | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 4.2.1 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п.7.1 |
|  |  | - призматическое действие | п. 4.2.2 | п. 7.2 |
|  |  | - полезный диаметр | п. 4.2.4 | п. 7.3 |
|  |  | - наименьшие диаметры зон | п. 4.2.5 | п. 7.3 |
|  |  | - глубина сколов | п. 5.1.3 | п. 7.3 |
|  |  | - размер маркировочных точек и осей | пп. 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11 | п. 7.3 |
|  |  | - толщина и высота уступа | пп. 4.2.6, 5.1.6 | п. 7.4 |
|  |  | - децентрация | пп. 4.2.7, 5.1.7 | п. 7.5 |
|  |  | - наличие волн | п. 5.1.4.1 | п. 7.6 |
|  |  | - чистота поверхности | п. 5.1.4.2 | п. 7.6 |
|  |  | - наличие выколок | п. 5.1.5 | п. 7.6 |
| 10. Линзы очковые |  | - бессвильность и видимость контура сегмента | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 5.2.2 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.6 |
|  |  | - пузырность | п. 5.2.3 | п. 7.6 |
|  |  | - смещение маркировочной точки | п. 5.1.9 | п. 7.7 |
|  |  | - отклонения маркировочных точек | п. 5.1.10 | п. 7.8 |
|  |  | - маркировка и упаковка | п. 5.3 | п. 7.13 |
| 11. Инструменты медицинские металлические |  | Определение основных параметров и технических характеристик: - геометрические размеры | ГОСТ 19126-2007 пп. 5.1, 5.10, 5.11, 5.18 | ГОСТ 19126-2007 п.8.2 |
|  |  | - качество покрытий | п.5.2 | п.8.4 |
|  |  | - внешний вид | пп. 5.9 | п.8.3 |
|  |  | - шероховатость поверхности | п 5.4 | п 8.5 |
|  |  | - легкость хода замкового соединения и перемещения кремальеры | п. 5.7 | п.8.8 |
|  |  | - смыкание инструментов зубцами с нарезкой | п.5.8 | п.8.9 |
|  |  | - коррозийная стойкость | п.5.12 | п.8.10 (метод 2) |
|  |  | - устойчивость к дезинфекции | п. 5.13 | п. 8.11 |
|  |  | - комплектность | пп. 6.1, 6.2 | п.8.17 |
|  |  | - масса брутто | п.9.13 | п.8.20 |
|  |  | - маркировка | пп. 9.1, 9.2, 9.3, 9.12 | п 8.18, ГОСТ 14192 |
|  |  | - упаковка, консервация | п.п. 9.4-9.11 | п.8.19 |
| 12. Оправы корригирующих очков |  | Показатели назначения и качества оправ: - основные размеры оправ | ГОСТ 18491-90 п.1.2; | ГОСТ 18491-90 п. 3.1 |
|  |  | -удержание заушника шарниром | п.2.3 | п.3.3 |
|  |  | - чистота поверхности оправ - наличие пузырей и включений -защитно-декоративные покрытия | п.п. 2.5; 2.6; 2.7; 2.10; 2.15 | п.3.2 |
|  |  | - плавность перемещения заушника | п.2.4 | п.3.4 |
|  |  | -прочность соединения деталей оправ | п.2.8 | п.3.5 |
| 13. Стерилизаторы воздушные медицинские |  | Основные параметры и технические характеристики: - потребляемая мощность | ГОСТ 22649-83 п. 2.2 | ГОСТ 22649-83 п. 6.3 |
|  |  | - автоматическое обеспечение параметров процесса стерилизации | пп 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2 | п. 6.4 |
|  |  | - работоспособность при изменении напряжения электрической сети | п.3.2.2 | п. 6.5 |
|  |  | - требования к органам управления | п.3.2.3 | п. 6.6 |
|  |  | - автоматизированное открывание дверей, усилия открывания дверей | п.3.2.4 | п. 6.7 |
|  |  | - световая, цифровая, звуковая сигнализация и индикация | п.3.2.5 | п. 6.8 |
|  |  | - лакокрасочные покрытия | п.3.2.7 | п. 6.10 |
|  |  | -металлические и неметаллические покрытия | п.3.2.8 | п. 6.11 |
|  |  | - устройства контроля и регистрации параметров | п.3.2.9 | п. 6.21 |
|  |  | - работа блокировочного устройства | п.3.2.10 | п. 6.22 |
|  |  | - непрерывная работа | п.3.4.2 | п. 6.13 |
|  |  | - монтаж электрических цепей | п.3.5.1 | п. 6.14 |
|  |  | - наличие бактериального фильтра | п.3.5.6 | п. 6.26 |
|  |  | - срабатывание предохранителя | п.3.5.7 | п. 6.27 |
|  |  | - наличие защитного устройства камеры от электронагревательных элементов | ГОСТ 22649-83 п.3.5.8 | ГОСТ 22649-83 п. 6.28 |
|  |  | - наличие устройства для подъема и перемещения -комплектность -маркировка -упаковка | пп.3.5.9, 4.1, 4.2, 7.2, 7.3, 7.4, | п. 6.20 |

| 14.1 | Безопасность электричес-кого оборудования для измерения, управления и лабораторного применения | А12.Б26 | Характеристики безопасности | ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) | ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2 |  | А12.Б31 | Маркировка и документация -маркировка | п. 5.1.1 | п. 5.1.1 |
| 14.3 |  | А12.Б31 | -идентификация | п. 1.1.2 | п. 1.1.2 |
| 14.4 |  | А12.Б26 | -источники сетевого питания | п. 5.1.3 | п. 5.1.3 |
| 14.5 |  | А12.Б26 | -плавкие предохранители | п. 5.1.4 | п. 5.1.4 |
| 14.6 |  | А12.Б26 | -клеммы измерительных цепей | п. 5.1.5.2 | п. 5.1.5.2 |
| 14.7 |  | А12.Б26 | - клеммы | п. 5.1.5.1 | п. 5.1.5.1 |
| 14.8 |  | А12.Б26 | -оборудование, защищенное двойной или усиленной изоляцией | п. 5.1.7 | п. 5.1.7 |
| 14.9 |  | А12.Б31 | Предупреждающие надписи | п. 5.2 | п. 5.2 |
| 14.10 |  | А12.Б39 | Стойкость маркировки | п. 5.3 | п. 5.3 |
| 14.11 |  | А12.Б33 | Документация | п. 5.4 | п. 5.4 |
| 14.12 |  | А12.Б26 | Защита от поражения электрическим током: - определение доступных частей | п. 6.2 | п. 6.2 |
| 14.13 |  | А12.Б26 | -предельно допустимые значения для доступных частей | п. 6.3 | п. 6.3 |
| 14.14 |  | А12.Б26 | -защита для условий нормального применения | п. 6.4 | п. 6.4 |
| 14.15 |  | А12.Б26 | Защита в условиях единичной неисправности: | п. 6.5 | п. 6.5 |
| 14.16 |  | А12.Б26 | -защитное соединение | п. 6.5.1 | п. 6.5.1 |
| 14.16 |  | А12.Б26 | -непрямое соединение с защитным заземлением | п. 6.5.1.5 | п. 6.5.1.5 |
| 14.17 |  | А12.Б26 | -двойная и усиленная изоляция | п. 6.5.2 | п.п. 6.7; 6.8; 6.9.2 |
| 14.18 |  | А12.Б26 | -защитный импеданс | п. 6.5.3 | п. 6.3 |
| 14.19 |  | А12.Б26 | - автоматическое отключение питание | п. 6.5.4 | п. 6.5.4 |
| 14.20 |  | А12.Б26 | Внешние цепи: |  |  |
| 14.21 |  | А12.Б26 | - общее положение | п. 6.6.1 | п. 6.8 |
| 14.21 |  | А12.Б26 | -клеммы внешних цепей | п. 6.2.2 | п. 6.2 |
| 14.22 |  | А12.Б26 | -цепи с клеммами, являющимися опасными для жизни | п. 6.6.3 | п. 6.6.3 |
| 14.23 |  | А12.Б26 | Зазоры и пути утечки | п. 6.7 | п. 6.7 |
| 14.24 |  | А12.Б26 | Процедура испытаний диэлектрической прочности | п. 6.8 | п. 6.8 |
| 14.25 |  | А12.Б26 | Требования к конструкции по обеспечению защиты от поражения электрическим током | п. 6.9 | п. 6.9 |
| 14.26 |  | А12.Б26 | Присоединение к источнику сетевого питания и соединения между частями оборудования | п. 6.10 | п. 6.3.1 |
| 14.27 |  | А12.Б26 | Отсоединение от источника питания | п. 6.11 | п. 6.11 |
| 14.28 |  | А12.Б26 | Защита от механических опасностей: -движущиеся части | п. 7.2 | п. 7.2 |
| 14.29 | Безопасность электричес-кого оборудования для измерения, управления и лабораторного применения | А12.Б26 | -устойчивость оборудования | п. 7.3 | п. 7.3 |
| 14.30 |  | А12.Б26 | -меры предосторожности при подъеме и переносе | п. 7.4 | п. 7.4 |
| 14.31 |  | А12.Б26 | -отделяемые части | п. 7.5 | п. 7.5 |
| 14.32 |  | А12.Б39 | Устойчивость, вибрации и тряске: - статическое испытания | п. 8.1 | п. 8.1 |
| 14.33 |  | А12.Б39 | -испытание на падение | п. 8.2 | п. 8.2 |
| 14.34 |  | А12.Б25 | Температурные ограничения и защита от распространения огня: -измерение температуры нагревательного оборудования | п. 10.4.1 | п. 10.4.1 |
| 14.35 |  | А12.Б25 | -другие измерения температуры | п. 10.3 | п. 10.3 |
| 14.36 |  | А12.Б25 | - защита от перегрузки по току | п. 9.5 | п. 9.5 |
| 14.37 |  | А12.Б34 | Теплостойкость -неизменность зазоров | п. 10.5.1 | п.п.4.3; 6.7; 10.5.1 |
| 14.38 |  | А12.Б34 | -неметаллические кожухи | п. 10.5.2 | п.п. 10.5.2; 4.3; 6.8 |
| 14.39 |  | А12.Б34 | - изоляционный материал | п. 10.5.3 | п. 10.5.3 |
| 14.40 |  | А12.Б26 | Защита от опасностей, связанных с жидкостями: - очистка | п. 11.2 | п.п. 11.2; 6.3.1; 6.8 |
| 14.41 |  | А12.Б26 | -разлив жидкости | п. 11.3 | п.п. 6.3.1;6.8, 11.3 |
| 14.42 |  | А12.Б26 | -избыток жидкости | п. 11.4 | п.п. 6.3.1;6.8, 11.4 |
| 14.43 |  | А12.Б26 | -электролит батарей | п. 11.5 | п. 11.5 |
| 14.44 |  | А12.Б26 | - взрыв | п.п.13.2.1, 13.2.2 | п.п. 13.2.1, 13.2.2 |
| 14.45 |  | А12.Б26 | Компоненты: -электродвигатели | п. 14.2 | п. 4.4.2.4 |
| 14.46 |  | А12.Б26 | -устройства защиты от превышения температура | п. 14.3 | п. 14.3 |
| 14.47 |  | А12.Б26 | Компоненты: -электродвигатели | п. 14.2 | п. 4.4.2.4 |
| 14.48 |  | А12.Б26 | -устройства защиты от превышения температура | п. 14.3 | п. 14.3 |
| 14.49 |  | А12.Б26 | -держатели плавких предохранителей | п. 14.4 | п. 14.4 |
| 14.50 |  | А12.Б26 | -устройства установки напряжения сети | п. 14.5 | п. 14.5 |
| 14.51 |  | А12.Б26 | -компоненты высокой надежности | п. 14.6 | п. 14.6 |
| 14.52 |  | А12.Б26 | -сетевые трансформаторы | п. 14.7 | пп. 14.7, 4.4.2.6, 4.4.21 |
| 14.53 |  | А12.Б26 | Защита блокировками: -предотвращение повторного возникновения опасности | п. 15.2 | п. 15.2 |
| 14.54 |  | А12.Б26 | Измерительные цепи: -токовые измерительные цепи | п. 16.1 | п. 16.1 |
| 15.1 | Электротехнические средства | А12.Б26 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками | ГОСТ 14254-96 | ГОСТ 14254-96 |
| 15.2 |  | А12.Б26 | Защита от доступа к опасным частям: - для первой характеристической цифры (0-6) | п. 5.1 | пп. 12.1, 12.2, 12.3 |
| 15.3 |  | А12.Б26 | - для дополнительной буквы (А, В, С, D) | п. 7 | пп. 15.1, 15.2, 15.3 |
| 15.4 |  | А12.Б26 | Защита от внешних твердых предметов: - для первой характеристической цифры (0-4) | п. 5.2 | п. 13.3 |
| 16.1 | Рабочие места | А78.Б35 | Параметры освещенности: -коэффициент естественной освещенности (КЕО%) для естественного и совмещенного освещения; | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий» Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 г. № 82 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий» (Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82), Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий» (Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82) | ГОСТ 24940-96 |
| 16.2 |  | А78.Б35 | -искусственная освещенность (лк) |  |  |

| 16. Рабочие места |  | Параметры ультрафиолетового излучения (в дипазонах: 200-280 нм (УФ-С), 280-315 нм (УФ-В), 315-400 нм (УФ-А)): -интенсивность потока энергии УФИ, Вт/м2; | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на работников производственных источников ультрафиолетового излучения» (Постановление МЗ Республики Беларусь от 14.12.2012 г. №198) Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей ультрафиолетового излучения производственных источников» (Постановление МЗ Республики Беларусь от 14.12.2012 г. № 198) | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на работников производственных источников ультрафиолетового излучения» (Постановление МЗ Республики Беларусь от 14.12.2012 г. № 198) Глава 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметры микроклимата: -температура (0С) -относительная влажность воздуха (%); -скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях» (Постановление МЗ Республики Беларусь от 30.04.2013 г. №33) Гигиенический норматив «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений» (Постановление МЗ Республики Беларусь от 30.04.2013 г. №33) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях» (Постановление МЗ Республики Беларусь от 30.04.2013 г. №33) Глава 4 |
| 17. Рабочие места, помещения жилых, общественных зданий |  | Параметры шума: -уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; -уровень звука (дБА); -эквивалентный (по энергии) уровень звука (дБА); -максимальный уровень звука (дБА) | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на застройки» (постановление министерства здравоохранения РБ территории жилой 16.12.2011г. №115) | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-78 |
| 18. Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 912-2014 |
|  |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.МН 913-2014 |
|  |  | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 | МВИ.МН 4824-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                   Т.А. Николаева