|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4178 от 10 мая 2011 года На бланке № На 3 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 июля 2016 года

лаборатории электрофизических измерений

Частного производственного унитарного предприятия «ДЖОУЛИСЕРВИС»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, сило-вые и осветите-льные сети, вто-ричные цепи пе-ременного и постоянного то-ка напряжением до 1000 В, за исключением переносных электропри-ёмников, светильников и вспомогатель-ного оборудо-вания | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1 | МВИ. МН 1082-2010 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ МН 1085-2015 МВИ МН 2865-2015 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4178 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ МН 1083-2011 МВИ МН 2864-2010 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электрустанов-ках до 1000 В с глухим зазем-лением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S): -измерение пол-ного сопротив-ления цепи фаза-нуль ; - проверка време-ни срабатывания устройств защи-ты с использо-ванием время-токовых харак-теристик ; -измерение пол-ного сопротив-ления защитного проводника меж-ду распредели-тельным щитом и точкой присое-динения защит-ного проводника к основной сис-теме уравнивания потенциалов- | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 1084-2015 МВИ МН 2866-2015 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4178 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциаль-ным током (УЗО-Д) | А14.Б22 | Время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении. Время отключения при токе ; Iотк, 2Iотк и 5Iотк | ТКП 181-2009 В.4.61 ТКП 339-2011 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р50807-2003 п.5.14 | МВИ МН 2172-2011 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д на переменном токе и напряжении | ТКП 181-2009 В.4.61 ТКП 339-2011 4.4.26.7 г) ТКП 45-4.04-149-2009 п.Г.9 | МВИ МН 2172-2011 |
| 3.3 |  | А14.Б22 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 В.27.1, В.4.61.44 ТКП 339-2011 4.4.26.1 | МВИ. МН 1082-2010 |
| 3.4 |  | А14.Б22 | Ток утечки защи-щаемой установ-ки | ТКП 181-2009 В.4.61 ТКП 45-4.04-149-2009 п.Г.8 | МВИ МН 2172-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А.Николаева